Протокол

8-го заседания ТК 1.2 в тематической области

«Акустика, ультразвук, вибрация»

(Проект)

Восьмое  заседание ТК 1.2 было проведено в  Словацком институте метрологии (SMU) 10-11 сентября 2013 г., г. Братислава.

В заседании приняли участие 9 представителей из 5-ти стран: члены ТК 1.2, ведущие специалисты в области «AUV» НМИ КООМЕТ, а также приглашенные.

Список участников 8-го заседания ТК 1.2 в тематической области

«Акустика. Ультразвук. Вибрация»

| г-жа Валентина Поздеева | Председатель ТК 1.2, БелГИМ, Беларусь |
| --- | --- |
| г-н Ариф Хусейнов | Начальник лаборатории калибровки радиотехнических и акустических СИ Опытно-Испытательного Центра (AzTEST), Азербайджан |
| д-р Владимир Чалый | член ТК 1.2, корреспондент от Украины в области «AUV», ДП «НДИ «Система», УКРАИНА |
| д-р Александр Еняков | член ТК 1.2, корреспондент от России в области «AUV», ВНИИФТРИ, Россия |
| д-р Александр Исаев | член ТК 1.2, координатор в области подводной акустики, ВНИИФТРИ, РОССИЯ |
| г-н Алексей Николаенко | Начальник отдела акустических измерений ВНИИФТРИ, Россия |
| д-р Александр Янковский | Начальник отдела эталонов в области измерения линейных ускорений, гравитометрии и угла, ВНИИМ, Россия |
| д-р Ян Шебок | член ТК 1.2, корреспондент от Словакии в области «AUV» SMU, Словакия |
| г-н Яромир Купчок | Инженер, СМУ, Словакия |

Заседание проводилось в соответствии с принятой участниками повесткой дня.

В ходе заседания были заслушаны:

1.1  Отчёт  председателя ТК 1.2 г-жи Валентины  Поздеевой  об итогах работы  за    период с мая 2012 по август 2013 г.

1.2  Сообщение об информационном обеспечении Программы сличений КООМЕТ;  страница ТК1.2 на web-портале КООМЕТ (Докладчик- председатель ТК);

1.3  Информация об изменениях в документе CIMP MRA-D-04 «Калибровочные и измерительные возможности в контексте Соглашения CIMP MRA» (Докладчик- председатель ТК);

1.4 Краткие отчеты по текущим сличениям КООМЕТ и CCAUV (докладчики – члены ТК 1.2) и предложения в Программу сличений;

1.5  Презентация д-ра Александра  Енякова  «Контроль характеристик УЗ медицинского оборудования в процессе его эксплуатации»;

1.6  Презентация д-ра Александра Исаева «Фазовая калибровка по полю методом взаимности для акустического центра гидрофона»;

1.7  Презентация д-ра Александра  Енякова  по материалам заседаний ИСО/ТК43/ПК3 «Международная стандартизация в области измерений подводного шума»;

1.8   Презентация д-ра Александра Исаева  «Соотношение неопределенностей как критерий условий свободного поля при калибровке акустического приемника».

Участники заседания обсудили:

2.1 Проект B (версия 3) отчета по дополнительным сличениям COOMET.AUV.A.S1 (тема КOOMET  №434/BY/08);

2.2 Текущее состояние проекта В отчета  по ключевым сличениям COOMET.AUV.V-K1

(тема КООМЕТ № 308/UA/04);

2.3 Отчеты по текущим сличениям и предложения в Программу сличений КООМЕТ;

2.4 Состояние и перспективы по подготовке СМС в области «AUV» НМИ КООМЕТ;

2.5 Повестку заседания рабочей группы РМО (WG RMO CCUAV); кандидатуры членов ТК для участия в работе рабочей группы; подготовку предложений в классификатор услуг;

2.6 Изменения в составе ТК;

2.7 Место и дату следующего 9-го заседания ТК.

Решения по итогам заседания

По 1.1─ одобрить отчёт  председателя ТК   о работе ТК за период с мая 2012 по август 2013 г.

По п. 1.2  ─ принять к сведению информацию председателя ТК о работах, проводимых на веб-портале КООМЕТ с целью информационного обеспечения Программы сличений КООМЕТ.

По п. 1.3 ─ принять к сведению информацию об изменениях в документе CIMP MRA-D-04 «Калибровочные и измерительные возможности в контексте Соглашения CIMP MRA»;  просить экспертов учитывать новые требования документа при проведении межрегиональной экспертизы.

По п. 1.4 ─ принять к сведению отчеты по текущим сличениям КООМЕТ №531/RU/11,

№ 535/UA/11, № 609/UA/2013.

По теме КООМЕТ № 535: поручить координатору сличений в установленном порядке зарегистрировать тему в КCDB BIPM.

По теме КООМЕТ №531: перенести окончание работ по теме на 2014 г. в связи с невозможностью своевременного завершения сличений из-за таможенных сложностей.

По предлагаемой теме КООМЕТ № 609:

- изменить статус сличений на пилотные;

- определить пилот-лабораторией сличений ВНИИФТРИ.

По п. 1.5 - принять к сведению презентацию д-ра Александра  Енякова  «Контроль характеристик УЗ медицинского оборудования в процессе его эксплуатации»;

По п. 1.6 - принять к сведению презентацию д-ра Александра Исаева «Фазовая калибровка по полю методом взаимности для акустического центра гидрофона»;

По п. 1.7 - принять к сведению презентацию д-ра Александра  Енякова  по материалам заседаний ИСО/ТК43/ПК3 «Международная стандартизация в области измерений подводного шума»;

По п. 1.8 - Принять к сведению презентацию д-ра Александра Исаева «Соотношение неопределенностей как критерий условий свободного поля при калибровке акустического приемника»;

По п. 2.1 - Одобрить проект В (версия 3) отчёта по дополнительным сличениям COOMET.AUV.A-S1; поручить рабочей группе доработать проект В отчёта по результатам обсуждения и направить его в рабочую группу CCAUV по сличениям.

По п. 2.2 -  Рекомендовать пилот-лаборатории ключевых сличений COOMET.AUV.V-K1 учесть замечания рабочей группы CCAUV по сличениям  и участников сличений (НМИ Польши и Турции) и внести следующие изменения в проект В отчета:

- результаты расчетов степени эквивалентности национальных эталонов привести только для диапазона от 40 Гц до 1000 Гц, т.к. в диапазоне частот свыше 1000 Гц  данные пилот-лаборатории (ВНИИМ) были исключены из совокупности данных для вычисления опорных значений ключевого сличения    (KCRVs);

- учесть предложения участников сличения об изменении алгоритма расчета связи со сличениями CCAUV на частотах от 40 до 1000 Гц;

- пилотной лаборатории подготовить обоснование легитимности результатов связующей лаборатории на частотах 40 и 1000 Гц (замечание 12 KCWG  CCAUV);

- поручить координатору сличений согласовать откорректированный проект В отчёта по сличениям с участниками сличения  и направить согласованный проект в рабочую группу CCAUV по сличениям.

По п. 2.3 - поручить председателю   ТК оформить формуляр предлагаемой темы по дополнительным сличениям в области воздушной акустики для вторичных методов калибровки в соответствии с IEC 61094 части 5 и 6.

По п. 2.4 - рекомендовать НМИ КООМЕТ проанализировать результаты завершенных сличений на предмет возможности расширения калибровочных услуг (СМС) НМИ КООМЕТ.

По п.2.5 -  поручить корреспонденту ТК 1.2 от России д-ру А. Енякову и координатору ТК 1.2 в области гидроакустики д-ру А. Исаеву подготовить предложения в классификатор услуг AUV и представить их на заседании рабочей группы WG RMO CCAUV.

По п.2.6 включить в состав ТК начальника отдела акустических измерений ВНИИФТРИ Алексея Николаенко.

По п.2.7 - просить корреспондентов ТК 1.2 КООМЕТ провести консультации с руководством своих институтов о возможности проведения следующего заседания ТК КООМЕТ на базе их НМИ.

Отметить важность развития сотрудничества в области AUV среди стран-участниц КООМЕТ.  Оказать содействие (консультационно-методическую помощь) Центру испытаний и калибровки средств измерений (АzTEST, Азербайджан) в развитии инфраструктуры акустических измерений и эталонной базы в области AUV.

Участники заседания выражают благодарность Словацкому институту метрологии за хорошую организацию заседания.

Валентина Поздеева

Председатель ТК 1.2 КООМЕТ