ПРОТОКОЛ

10-го Совещания TК 1.4 «Расходометрия» КООМЕТ

3 – 6 сентября 2013 г.,

Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии (ВНИИР),

г. Казань, Рссийская Федерация

1. Открытие Совещания, принятие Программы, представление участников Совещания

Совещание открыл Председатель Технического комитета «Расходометрия» (ТК1.4) КООМЕТ проф. Владимир Большаков, ННЦ «Институт метрологии», Украина. Отметил важность проведения таких мероприятий. Подчеркнул, что настоящее Совещание является Юбилейным – 10-м. Поблагодарил членов ТК за то, что они нашли время и изыскали возможность принять участие в нем, а принимающую сторону – Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии (ВНИИР) – за теплую встречу членов ТК 1.4 и гостей Совещания. Высказал уверенность в его взаимополезной и конструктивной работе.

С приветственным словом перед участниками Совещания выступил директор ВНИИР Владимир Соловьев. Он ознакомил присутствующих с ролью ВНИИР в метрологической системе Российской Федерации. Отметил, что совещания подобного рода создают благоприятные предпосылки для решения проблемы учета энергоносителей в странах – членах КООМЕТ, гармонизации их метрологических систем с Европейской, взаимного признания деятельности национальных метрологических институтов (НМИ).

Председатель Технического комитета представил членов ТК 1.4 – участников Совещания. Обратил внимание на то, что в работе Совещания принимает участие 8 членов ТК, представляющих НМИ следующих стран – членов КООМЕТ: Беларуси, Германии, Казахстана, Литвы, Молдовы, Российской Федерации, Словакии и Украины, а также 10 зарегистрированных гостей Совещания из НМИ Армении, Молдовы, Российской Федерации, Словакии, Украины и Чехии (Приложение 1).

В дальнейшем работа Совещания проходила в соответствии с ранее согласованной (по E-mail) и принятой на Совещании Программе (Приложение 2).

2. Сообщения членов ТК и участников Совещания

Все члены ТК выступили с краткими сообщениями о новациях в инфраструктуре, системе метрологического обеспечения и актуальных проблемах метрологической деятельности в области расходометрии в представляемых ими странах–членах КООМЕТ.

Председатель Технического комитета проф. В.Большаков

- довел до сведения участников Совещания информацию о 23-м Заседании Комитета КООМЕТ и 11-м Заседании Объединенного Комитета по эталонам (ОКЭ) КООМЕТ (РФ, г. Нижний Новгород, 4-6 июня 2013 г.) и, в частности, о

- деятельности КООМЕТ и ОКЭ в 2012-2013 г.г.,

- выполнении Программы сличений национальных эталонов НМИ,

- присвоении Почетного звания «Заслуженный метролог КООМЕТ» и, в частости, члену ТК 1.4, Председателю Подкомитета ПК 1.4.1 «Расходометрия газа» г-ну Николаю Мартынову;

- предложил членам Технического комитета, учитывая большой личный вклад в дело развития и укрепления международного сотрудничества, решение актуальных метрологических проблем КООМЕТ в области «Измерение расхода жидкости и газа», продолжительную и весьма эффективную работу в ТК 1.4 – организацию и проведение сличений соответствующих национальных эталонов

- ходатайствовать перед Вице-президентом КООМЕТ, членом Комитета КООМЕТ от Германии Клаус-Дитер Зоммер о представлении члена ТК 1.4 «Расходометрия» КООМЕТ сотрудницы ПТБ д-ра Гудрун Вендт к присвоению Почетного звания «Заслуженный метролог КООМЕТ»,

- включить в качестве Почетного члена в ТК 1.4 «Расходометрия» КООМЕТ д-ра Мирославу Бенкову, представлявшую в ТК 1.4 в течении целого ряда последних лет Словакию (СМУ), являвшуюся координатором тем COOMET.M.FF-S1 и CCM.FF-K6, а в настоящее время – координатором работ в области метрологического обеспечения измерений объема и расхода в Чешском институте метрологии (ЧМИ).

Почетный член ТК 1.4 д-р Мирослава Бенкова проинформировала участников Совещания о состоянии метрологического обеспечения измерений объема и расхода в ЧМИ и Чешской республике.

Представитель НИМ РА (Армения) г-жа Нарине Оганян обратила внимание членов Технического комитета о необходимости актуализации документа «ПОЛОЖЕНИЕ о Техническом комитете КООМЕТ «Расходометрия» (ТК 1.4)», т.к. этот документ был разработан и утвержден в 2003 году и некоторые его положения на сегодняшний день не отвечают действующим Документам КООМЕТ.

Участники Совещания

- с большим вниманием отнеслись к сообщениям коллег, проявили конструктивный интерес к представленной информации

- проф. Владимира Большакова о 23-м Заседании Комитета КООМЕТ и 11-м Совещании ОКЭ КООМЕТ, новациях в структуре КООМЕТ;

- г-на Виктара Грушка и Мирославы Бенковой о состоянии и обеспечении работ в расходометрии в НИМ (Республика Молдова) и ЧМИ (Чешская Республика), соответственно;

- единогласно поддержали предложения Председателя ТК проф. В.Большакова о ходатайстве о присвоении д-ру Гудрун Вендт Почетного звания «Заслуженный метролог КООМЕТ» и включении д-ра Мирославы Бенковой в состав ТК 1.4 «Расходометрия» КООМЕТ в качестве Почетного члена;

- отметили позитивизм замечания г-жи Н.Оганан и актуальность, целесообразность его реализации.

3.  Отчет Председателей Технического Комитета и Подкомитетов о проделанной работе между 9-м и 10-м Совещаниями ТК.

Председатель ТК 1.4 проф. В. Большаков

- представил участникам Совещания Отчет о работе Технического комитета «Расходометрия» в период между 9-м и 10-м Совещаниями комитета; проанализировал результаты выполнения Решений 9-го Совещания ТК; отметил, как весьма положительный момент, завершение работ по сличению национальных эталонов по темам КООМЕТ 406/UA/07, 412/UA/07 и 452/Sk/09, представление соотвтетствующих Drafts B исполнительному секретарю Консультативного Комитета по массе и связанным с ней величинам (ССМ) г-ну Alain Picard и Председателю WGFF Dr. Wright для проведения соответствующей экспертизы,

- акцентировал внимание на том, что в связи с окончанием 3-го срока его полномочий как Председателя ТК 1.4, на сегодняшнем Совещании, согласно Программе, необходимо провести выборы нового председателя Технического комитета,

- предложил избрать Председателем ТК 1.4 «Расходометрия» КООМЕТ члена ТК от Республики Беларусь г-на Николая Мартынова, работающего в Белорусском государственном институте метрологии (БелГИМ, г. Минск) с 1999 г. в должности начальника производственно-исследовательского отдела измерений давления и расхода, являющегося членом ТК1.4 с 2002 г., возглавляющего подкомитет ПК1.4.1 "Расходометрия газа", награжденного Почетным званием "Заслуженный метролог КООМЕТ".

Г-н А.Тухватуллин предложил внести в список для голосования д.т.н., проф. Виктора Фафурина, работающего во Всероссийском научно-исследовательском институте расходометрии (ВНИИР, г. Казань) в должности первого заместителя директора по научной работе – заместителя директора по качеству. Г-н А.Тухватуллин заверил, что д.т.н., проф. В.Фафурин будет введен в ТК1.4 "Расходометрия" КООМЕТ вместо него.

Было проведено открытое голосование за поданные кандидатуры. В результате за г-на Н.Мартынова проголосовало 4 члена ТК, за проф. В.Фафурина – 2 члена ТК.

Учитывая, что на 10-м Совещании ТК1.4 по объективным причинам не смогли присутствовать все члены Технического комитета, было принято решение отсутствующим членам ТК1.4 предоставить право участвовать в выборах Председателя ТК в форме электронного голосования (Приложение 3).

Председатели ПК1.4.1 г-н Н.Мартынов, ПК1.4.2 г-н А.Тухватуллин и ПК1.4.3 г-н Р.Сабиргалиев проинформировали членов ТК о работах, проводимых в рамках возглавляемых ими подкомитетах, решаемых задачах.

Отчёты Председателей ТК и ПК были приняты к сведению, работа признана удовлетворительной.

4.  Работы по экспертизе измерительных и калибровочных возможностей НМИ

Председатель ТК 1.4 проф. В. Большаков

- поставил в известность членов Совещания о том, что в настоящее время Техническим комитетом выполняются региональные экспертизы СМС ННЦ «Институт метрологии» в области измерений объёмного и массового расхода жидкости (эксперт: СМУ), Всероссийского научно-исследовательского института по расходометрии (ВНИИР) и Молдавского Института метрологии (НИМ) в области измерений объёма и расхода газа (эксперт: ННЦ «Институт метрологии»);

- констатировал, что

- проводимые ТК региональные экспертизы СМС будут завершены сразу же после опубликования Drafts B по завершенным темам КООМЕТ 406/UA/07 и 452/Sk/09 на соответствующем сайте JCRB,

- завершена межрегиональная экспертиза СМС Вьетнамского метрологического института (VMI) в области измерений объёма и расхода воды и газа (регистрация в JСRB: АРМР.М.30.2011, эксперт: ННЦ «Институт метрологии»),

- экспертизы проводятся экспертами из состава утвержденной Комитетом КООМЕТ группы экспертов по виду «Измерение расхода» с учетом актуализированного классификатора услуг в области измерения расхода текучей среды.

5. Работы ТК по темам КООМЕТ

В процессе работы Совещания было отмечено, что

- за отчётный период завершены работы по всем ведущимся в ТК 1.4 темам КООМЕТ по сличениям, а именно:

- 406/UA/07 «Сличения национальных эталонов единиц массового и объемного расхода жидкости». Тема зарегистрирована в JCRB как СООМЕТ.М.FF-S2. Участники: РТВ, БелГИМ, ВНИИР, ЛЕИ, ННЦ «Институт метрологии», СМУ, ЦНЭ РУз (Узбекистан). Пилотная организация: РТВ, координатор – д-р Гудрун Вендт,

- 412/UA/07 «Реализация сличений эталонного испытательного оборудования в диапазоне расхода газа (4 - 160) м3/ч». Тема зарегистрирована как СООМЕТ.M.FF-S3. Участники: ЛЭИ, ВНИИР, СМУ, ГП «Ивано-Франковскстандартметрология». Пилотная организация: ГП «Ивано-Франковскстандартметрология», координатор – г-н Денис Середюк,

- 452/SK/09 «Сличения калибровочных лабораторий в области расходометрии холодной воды в диапазоне расхода (3-20) м3/ч». Сличения межрегиональные – участвуют калибровочные лаборатории КООМЕТ и Межамериканской метрологической системы (SIM), а именно: СМУ, ИНИМЕТ (Куба), ЦЕНАМ (Мексика), ЛЭИ, ГП «Укрметртестстандарт» (Украина), НИСМ (Молдова). Тема зарегистрирована как COOMET.M.FF.S4. Пилотная организация: СМУ, координатор – г-н Штефан Маковник;

- Drafts B по всем этим темам, согласно новой редакции Документа CIPM D-05, п.7.2, представлены на экспертизу Исполнительному секретарю ССМ и Председателю рабочей группы по расходу (WGFF) этого СС и

- экспертиза Draft B по теме 412/UA/07 завершена и результаты сличений опубликованы на соответствующем сайте JCRB (http://iopscience.iop.org/0026-1394/50/1A/07012),

- экспертиза Drafts B по двум другим темам завершается;

- работы по теме CCM.FF-K6.2011 «Ключевые сличения первичных (национальных) эталонов единиц расхода газа при низком давлении в диапазоне от 2,0 м3/ч до 100 м3/ч». Участники: 11 НМИ из AFRIMET, APMP, EURAMET, SIM, COOMET (от КООМЕТ участвуют СМУ, ПТБ, ГП «Ивано-Франковскстандартметрология»). Пилотная организация – СМУ, координатор – г-н Штефан Маковник, выполняются в соответствии с Техническим протоколом.

Участники Совещания

- с большим интересом заслушали и обсудили

- сообщения д-ра Гудрун Вендт, д-ра Дениса Середюка, г-на Штефана Маковник о сличениях, выполненых в рамках координируемых ими тем КООМЕТ 406/UA/07, 412/UA/07, 452/SR/09 и CCM.FF-K6.2011,

- концепцию измерений, предложенную г-ном Безгачнюком Ярославом в Техническом протоколе сличений в рамках новой координируемой им темы КООМЕТ 585/UA/12 «Сличение критических сопел – эталонов переносчиков единицы расхода газа»;

- отметили, что, если ранее завершенная тема СООМЕТ M.FF-S1 по сличениям национальных эталонов единиц расхода газа (НМИ-пилот – СМУ) позволила на сегодняшний день только Украине разместить на сайте JCRB три соответствующие СМС – строки, а СМС-таблицы НИM и ВНИИР, опирающиеся на результаты вышеотмеченных сличений, проходят региональную экспертизу, то завершение этих трех тем позволит еще целому ряду стран-участниц данных сличений разместить свои СМС – строки на сайте JCRB;

- рассмотрели постановку следующих ПРЕДЛАГАЕМЫХ ТЕМ КООМЕТ:

- «Сличение эталонов единиц объемного и массового расхода холодной воды в диапазоне от 50 м3/ч до 250 м3/ч». Предлагающий НМИ (пилотная организация) – ВНИИР; статус сличений – дополнительные; предварительные НМИ-участники: ВНИИР, СМУ, ГП «Укрметртестстандарт», ЛЭИ, РГП «КазИнМетр», ЧМИ (Чехия),

- «Сличение эталонов единицы объемного расхода горячей воды в диапазонах расхода от 0,01 м3/ч до 160 м3/ч, температуры воды от 30 ºС до 85 ºС». Предлагающий НМИ (пилотная организация) – ГП «Укрметртестстандарт»; статус сличений – дополнительные; предварительные НМИ-участники: ГП «Укрметртестстандарт», ПТБ, НИМ (Молдова), ЧМИ,

- «Сличение эталонов единиц расхода газа в диапазоне до 4500 м3/ч». Предлагающий НМИ (пилотная организация) – ГП «Ивано-Франковскстандартметрология»; рабочая среда – воздух; статус сличений – дополнительные; предварительные НМИ-участники: ГП «Ивано-Франковскстандартметрология», БелГИМ, ВНИИР, ЛЭИ, ПТБ;

- «Разработка методики выполнения измерений массового расхода сжиженного газа». Предлагающий НМИ (пилотная организация) – БелГИМ; предварительные НМИ-участники: БелГИМ, РГП «КахИнМетр», ВНИИР, ННЦ «Институт метрологии», ГП «Ивано-Франковскстандартметрология», ГП «Укрметртестстандарт».

6. Представление актуализированных нормативных документов КООМЕТ

Председатель ТК проф. В.Большаков ознакомил участников Совещания со следующими новациями в КООМЕТ:

- результатами 47-го заседания Международного Комитета по законодательной метрологии (CIML), 1-5 октября 2012 г.;

- результатами 14-ой Международной конференции по законодательной метрологии и заседании Круглого стола региональных организаций по законодательной метрологии (RLMO), 1 октября 2012 г.;

- решениями 30-го заседания Объединенного комитета региональных организаций и BIPM (JCRB), 19-20 марта 2013 г.;

- изменениями в Документах

- D2 «Правила процедуры КООМЕТ»,

- CIPM MRA-D-05 «Measurement comparisons in the CIPM MRA»;

- Результатами V-го Международного конкурса «Лучший молодой метрологи КООМЕТ», 11-13 июня 2013 г.;

- Обращением Директоров BIML Стивена Паторея и BIPM Мартина Милтона по случаю Всемирного дня метрологии, 2013 г.

Участники Совещания с большим интересом выслушали и приняли к сведению представленную информацию.

7.  Место и время следующего совещания ТК 1.4

Местом и временем проведения следующего 11-го Совещания ТК 1.4 «Расходометрия» КООМЕТ с любезного предложения члена Технического комитета от Республики Беларусь г-на Николая Мартынова определены БелГИМ, г. Минск, Республика Беларусь, и 9-12 сентября 2014 г.

8. Знакомство с метрологической базой ВНИИР

Участники 10-го Совещания ТК 1.4 ознакомились с

- системой обеспечения единства измерений расхода жидкости и газа в РФ,

- Государственными первичными эталонами единиц расхода жидкости, газа и газожидкостных смесей, методиками передачи размеров этих единиц соответствующим рабочим средствам измерений.

9. Решение 10-го Совещания ТК 1.4 «Расходометрия» КООМЕТ

В результате проработки и обсуждения вопросов, поставленных в Программе 10-го Совещания ТК1.4, его участники приняли соответствующее Решение (Приложение 4).

Председатель ТК 1.4, проф.					В.Б. Большаков