|  | Документ КООМЕТ | КООМЕТ D9/2013 |
| --- | --- | --- |
|  | ПРОГРАММА СЛИЧЕНИЙ КООМЕТ |  |
| Утвержден на 17 заседании Совета Президента КООМЕТ ( г. Львов, Украина, 14-15 ноября 2012) |  | по состоянию на 17.11.2013 |

| 146 | проектов. За период с 15.11.2012: предложено -30, согласовано - 23, завершено - 18, исключено - 6 проектов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUV - Акустика, Ультразвук и Вибрация. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | проектов. За период с 15.11.2012: предложено -1; согласовано - 1; завершено - 1; исключено - 0; |  |  |  |  |  |
|  | актуализация | проект | статус | наименование проекта | тип сличения |  |
|  | 21.06.2013 | 609/UA/13 | Предлагаемый | Ключевое сличение национальных эталонов единицы звукового давления в воздушной среде по давлению в диапазоне частот от 2 Гц до 10 кГц | KCDB |  |
|  | 06.09.2013 | 561/RU-a/12 | Согласован | Пилотные сличения калибровок гидрофонов в частотном диапазоне от 3 кГц до 200 кГц | pilot |  |
|  | 28.08.2012 | 535/UA-a/11 | Согласован | Сличение эталонов единицы мощности ультразвука в водной среде в диапазоне частот от 2 до 15 МГц | KCDB |  |
|  | 10.11.2011 | 531/RU-a/11 | Согласован | Сличения результатов калибровок гидрофонов по свободному полю в диапазоне низких звуковых частот (от 250 Гц до 8 кГц) в условиях лабораторного бассейна. | дополнительное COOMET.AUV.W-S1 |  |
|  | 07.05.2009 | 434/BY-а/08 | Согласован | Сличение национальных эталонов единицы звукового давления, Па, в воздушной среде в части калибровок рабочих эталонных микрофонов | дополнительное COOMET.AUV.A-S1 |  |
|  | 23.08.2006 | 308/RU/04 | Согласован | Ключевое сличение национальных эталонов единиц параметров вибрации (в части единицы линейного синусоидального ускорения) в диапазоне частот 20 Гц - 5000 Гц | ключевое COOMET.AUV.V-K1 |  |
|  | 18.02.2013 | 482/BY-a/09 | Завершен | Сличение результатов измерений скорости распространения продольных ультразвуковых волн в твердых средах импульсным методом | pilot |  |
| EM - Электричество и магнетизм. |  |  |  |  |  |  |
| 22 | проекта. За период с 15.11.2012: предложено -3; согласовано - 1; завершено - 2; исключено - 0; |  |  |  |  |  |
|  | актуализация | проект | статус | наименование проекта | тип сличения |  |
|  | 28.10.2013 | 624/GE/13 | Предлагаемый | Сличение мер электрического сопротивления 100 Ом и 100 кОм | KCDB |  |
|  | 18.04.2013 | 604/RU/13 | Предлагаемый | Дополнительные сличения эталонных измерительных систем электрической емкости и угла диэлектрических потерь на напряжении переменного тока промышленной частоты в диапазоне (1…150) кВ. Емкость: 44 пФ, 100 пФ, 314 пФ, 1000 пФ. Частота: 50 Гц | KCDB |  |
|  | 27.11.2012 | 584/UA/12 | Предлагаемый | Дополнительное сличение национальных эталонов единицы индуктивности | дополнительное COOMET.EM-S14 |  |
|  | 09.10.2012 | 571/GE/12 | Предлагаемый | Сличение мер электрического сопротивления 10 Ом и 100 кОм | pilot |  |
|  | 30.08.2012 | 566/UA/12 | Предлагаемый | Сличения национальных эталонов в области измерений напряжения до 1000 В переменного тока в диапазоне частот от 10 Гц до 1 МГц | ключевое COOMET.EM-K6.a |  |
|  | 30.08.2012 | 567/UA/12 | Предлагаемый | Сличения национальных эталонов напряжения высокой частоты. | KCDB |  |
|  | 27.08.2012 | 565/RU/12 | Предлагаемый | Международные пилотные сличения эталонов добротности | дополнительное COOMET.EM-S15 |  |
|  | 27.04.2012 | 554/UA/12 | Предлагаемый | Сличение национальных эталонов единицы емкости | дополнительное COOMET.EM-S13 |  |
|  | 17.10.2011 | 542/RU/11 | Предлагаемый | Сличение эталонов вольта на основе эффекта Джозефсона при напряжении 10 В | ключевое COOMET.EM.BIPM-K10.b |  |
|  | 14.12.2010 | 514/RU/10 | Предлагаемый | Сличение государственного первичного специального эталона Российской Федерации ГЭТ 178-2010 и исходных эталонов Украины и Германии единиц напряженностей импульсных электрического и магнитного полей в сверхширокополосном короткоимпульсном диапазоне. | дополнительное COOMET.EM-S16 |  |
|  | 25.02.2010 | 490/RU/10 | Предлагаемый | Дополнительные сличения эталонных высоковольтных систем измерения переменного тока | дополнительное COOMET.EM-S10 |  |
|  | 07.05.2009 | 468/RU/09 | Предлагаемый | Дополнительные сличения по коэффициенту амплитудной модуляции ВЧ колебаний | дополнительное COOMET.EM-S9 |  |
|  | 01.11.2002 | 267/RU/02 | Предлагаемый | Сличения эталонов единицы плотности потока энергии электромагнитного поля (Вт/м2) на частотах 2,45 ГГц и 10,0 ГГц | дополнительное COOMET.EM.RF-S1 |  |
|  | 22.11.2012 | 516/RU-a/11 | Согласован | Дополнительное сличение национальных эталонных СИ в области измерений мощности магнитных потерь в электротехнической стали | дополнительное COOMET.EM-S12 |  |
|  | 23.12.2009 | 469/RU-a/09 | Согласован | Международные дополнительные сличения эталонов индуктивности при рабочих частотах до 10 МГц. | дополнительное COOMET.EM-S8 |  |
|  | 29.05.2009 | 449/RU-a/08 | Согласован | Дополнительные сличения эталонных средств измерения высокого напряжения постоянного тока | дополнительное COOMET.EM-S7 |  |
|  | 04.06.2008 | 411/RU-a/07 | Согласован | Ключевые сличения эталонных средств измерений высоких напряжений переменного тока | дополнительное COOMET.EM-S6 |  |
|  | 31.10.2007 | 409/UА-a/07 | Согласован | Сличение исходного эталона Украины (ИЭМПУ) и государственного эталона Российской Федерации ГЭТ148-93 единиц максимальных значений напряженности импульсных электрического и магнитного полей | KCDB |  |
|  | 12.12.2005 | 345/UA/05 | Согласован | Сличение национальных эталонов единиц электрической емкости и тангенса угла потерь | ключевое COOMET.EM-K4 COOMET.EM-S4 |  |
|  | 12.12.2005 | 344/UA/05 | Согласован | Сличение национальных эталонов единиц электрической мощности и коэффициента мощности | дополнительное COOMET.EM-S2 |  |
|  | 22.10.2013 | 530/BY/11 | Завершен | Сличение эталонов единицы напряжения постоянного тока | ключевое COOMET.EM.BIPM-K11 |  |
|  | 17.06.2013 | 513/DE-a/10 | Завершен | Дополнительное двустороннее сличение измерительных трансформаторов тока (ТТ) | дополнительное COOMET.EM-S11 |  |
| L - Длина. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | проектов. За период с 15.11.2012: предложено -4; согласовано - 2; завершено - 0; исключено - 1; |  |  |  |  |  |
|  | актуализация | проект | статус | наименование проекта | тип сличения |  |
|  | 01.08.2013 | 612/UA/13 | Предлагаемый | Сличение линейных стеклянных шкал до 100 мм | pilot |  |
|  | 19.07.2013 | 610/UA/13 | Предлагаемый | Сличения эталонов плоскостности диаметром до 300 мм | дополнительное |  |
|  | 29.12.2012 | 591/UA/12 | Предлагаемый | Сличение точных навигационных систем GPS/ГЛОНАСС | дополнительное |  |
|  | 29.12.2012 | 590/UA/12 | Предлагаемый | Сличение прецизионных дальномерных установок | дополнительное |  |
|  | 30.08.2012 | 570/UA/12 | Предлагаемый | Сличения эталонов плоскостности | дополнительное |  |
|  | 30.08.2012 | 569/UA/12 | Предлагаемый | Сличение эталонов длины в диапазоне от 0,001 до 1 мм | дополнительное |  |
|  | 30.08.2012 | 568/UA/12 | Предлагаемый | Сличения исходных средств измерения параметров поверхности | дополнительное |  |
|  | 29.08.2012 | 564/RU/12 | Предлагаемый | Сличения эталонов единицы длины в области измерений отклонений от сферичности | дополнительное |  |
|  | 29.08.2012 | 563/RU/12 | Предлагаемый | Сличения эталонов единицы длины в области измерений отклонений от круглости | дополнительное |  |
|  | 21.06.2011 | 529/RU/11 | Предлагаемый | Сличение интерференционных установок для измерений лент длиной до 20 м. | дополнительное |  |
|  | 14.05.2011 | 527/RU/11 | Предлагаемый | Дополнительные сличения поверхностной плотности покрытий | дополнительное |  |
|  | 18.04.2011 | 524/UA/11 | Предлагаемый | Сличение национальных эталонов единицы плоского угла | ключевое COOMET.L-K3 |  |
|  | 09.12.2008 | 443/RU/08 | Предлагаемый | Сличения национальных эталонов в области измерений поверхностной плотности покрытий в диапазоне (0,001-1,000) кг/м2 и толщины покрытий в диапазоне (1-100) мкм | дополнительное |  |
|  | 17.11.2008 | 440/RU/08 | Предлагаемый | Сличение стабилизированных He-Ne/I2 лазеров на длине волны 633 нм. | дополнительное COOMET.L-S9 |  |
|  | 04.07.2006 | 370/RU/06 | Предлагаемый | Сличение эталонов длины в нанометровом диапазоне | дополнительное |  |
|  | 22.02.2013 | 501/UA-a/10 | Согласован | Сличение эталонов плоскостности оптических поверхностей | дополнительное COOMET.L-S11 |  |
|  | 22.02.2013 | 450/UA-a/09 | Согласован | Сличение эталонов единицы длины для параметров шероховатости | дополнительное COOMET.L-S12 |  |
|  | 18.07.2013 | 278/UA-a/03 | Исключен | Проведение сличений интерференционных установок наивысшей точности для измерения плоскопараллельных концевых мер длины. | дополнительное COOMET.L-S4 |  |
| M - Масса и связанные с ней величины. |  |  |  |  |  |  |
| 31 | проект. За период с 15.11.2012: предложено -5; согласовано - 9; завершено - 7; исключено - 1; |  |  |  |  |  |
|  | актуализация | проект | статус | наименование проекта | тип сличения |  |
|  | 12.09.2013 | 621/RU/13 | Предлагаемый | Дополнительное сличение национальных эталонов единицы крутящего момента силы. | дополнительное |  |
|  | 28.12.2012 | 589/UA/12 | Предлагаемый | Дополнительное сличение национальных эталонов избыточного давления в диапазоне от 1 МПа до 10 МПа | дополнительное |  |
|  | 29.11.2012 | 586/RU/12 | Предлагаемый | Пилотные сличения в области измерений кинематической вязкости жидкостей | pilot |  |
|  | 09.11.2012 | 581/GE/12 | Предлагаемый | Сличения эталонов массы номинальных значении 50 мг, 10 г и 1 кг. | дополнительное |  |
|  | 01.11.2012 | 578/RU/12 | Предлагаемый | Пилотные сличения в области измерений плотности жидкостей | pilot |  |
|  | 26.06.2012 | 560/UA/12 | Предлагаемый | Сличение Национальных эталонов твердости по шкалам Роквелла и Супер-Роквелла. | ключевое |  |
|  | 28.12.2011 | 548/UA/11 | Предлагаемый | Дополнительные двусторонние сличения в области кратных и дольных единиц килограмма | дополнительное |  |
|  | 02.12.2011 | 546/UA/11 | Предлагаемый | Ключевые сличения в области кратных и дольных единиц килограмма | ключевое COOMET.M.M-K8 |  |
|  | 13.05.2011 | 528/KZ/11 | Предлагаемый | Пилотные сличения кратных и дольных единиц килограмма | pilot |  |
|  | 03.09.2004 | 317/DE/04 | Предлагаемый | Ключевое двустороннее сличение национальных эталонов единиц твердости по шкалам Виккерса | ключевое |  |
|  | 14.01.2004 | 295/RU/03 | Предлагаемый | Взаимные сличения гелиевых течей в диапазоне (10-6-1) м3 . Па/с | ключевое |  |
|  | 17.10.2013 | 341/RU/05 | Согласован | Ключевые сличения по шкалам твердости Бринелля и Виккерса | ключевое COOMET.M.H-K1 COOMET.M.H-K2 |  |
|  | 17.10.2013 | 259/RU/02 | Согласован | Сличения КООМЕТ в области измерения силы. | дополнительное COOMET.M.F-S1 |  |
|  | 17.10.2013 | 258/RU/02 | Согласован | Сличения КООМЕТ и в области измерения кратных и дольных единиц килограмма | ключевое COOMET.M.M-K5 |  |
|  | 02.08.2013 | 515/UA-a/11 | Согласован | Двусторонние сличения первичных эталонов единицы силы | дополнительное COOMET.M.F-S2 |  |
|  | 18.04.2013 | 545/UA/11 | Согласован | Сличение комплекса средств измерения статического объема | дополнительное СOOMET.M.FF-S6 |  |
|  | 29.03.2013 | 580/RU-a/12 | Согласован | Дополнительные двусторонние сличения КООМЕТ в области измерений плотности жидкостей | дополнительное |  |
|  | 29.03.2013 | 555/AZ-a/12 | Согласован | Дополнительные сличения КООМЕТ в области измерений плотности жидкостей | дополнительное |  |
|  | 28.03.2013 | 588/RU-a/12 | Согласован | Дополнительные сличения КООМЕТ в области измерений кинематической вязкости жидкостей | дополнительное |  |
|  | 28.03.2013 | 587/RU-a/12 | Согласован | Дополнительные сличения КООМЕТ в области измерений кинематической вязкости жидкостей | дополнительное |  |
|  | 08.12.2011 | 512/RU-a/10 | Согласован | Дополнительное двустороннее сличение национальных эталонов единицы крутящего момента силы | дополнительное COOMET.M.T-S1 |  |
|  | 20.09.2007 | 397/RU/07 | Согласован | Ключевое сличение национальных эталонов абсолютного давления в области средних давлений | ключевое |  |
|  | 31.01.2002 | 235/RU-a/01 | Согласован | Взаимные сличения национальных и вторичных эталонов единицы давления для области низкого абсолютного давления в диапазоне (10-2-1000) Па | ключевое |  |
|  | 17.10.2013 | 444/DE/08 | Завершен | Ключевые сличения национальных эталонов в диапазоне избыточного давления от 100 Па до 5 кПа | ключевое COOMET.M.P-K14 |  |
|  | 17.10.2013 | 371/KZ/06 | Завершен | Двусторонние ключевые сличения национальных эталонов твердости по шкалам Роквелла и Супер-Роквелла | дополнительное COOMET.M.H-S1 |  |
|  | 17.10.2013 | 331/LT/05 | Завершен | Взаимные сличения национальных эталонов единицы давления для области манометрического давления в диапазоне (10-100) МПа | ключевое COOMET.M.P-K2 |  |
|  | 17.10.2013 | 333/RU/05 | Завершен | Сличения эталонов в области измерений вязкости. | ключевое COOMET.M.V-K1 |  |
|  | 17.10.2013 | 303/DE/04 | Завершен | Ключевое двустороннее сличение национальных эталонов твердости по шкалам Виккерса | ключевое COOMET.M.H-K1.b COOMET.M.H-K1.c |  |
|  | 17.10.2013 | 294/RU/03 | Завершен | Взаимные сличения национальных эталонов единицы давления для области избыточного давления в диапазоне (0,05-0,5) МПа | ключевое COOMET.M.P-K1 |  |
|  | 17.10.2013 | 257/SK-а/02 | Завершен | Взаимные сличения национальных и вторичных эталонов массы 1 кг из нержавеющей стали | ключевое COOMET.M.M-K1 |  |
|  | 01.04.2013 | 579/RU/12 | Исключен | Двусторонние пилотные сличения в области измерений плотности жидкостей | pilot |  |
| F - Расход. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | проектов. За период с 15.11.2012: предложено -1; согласовано - 1; завершено - 0; исключено - 1; |  |  |  |  |  |
|  | актуализация | проект | статус | наименование проекта | тип сличения |  |
|  | 02.06.2013 | 585/UA-a/12 | Согласован | Дополнительные сличения критических сопел - эталонов переносчиков единицы расхода газа | дополнительное COOMET.M.FF-S5 |  |
|  | 23.12.2009 | 452/SK-a/09 | Согласован | Сличения калибровочных лабораторий в области расходометрии холодной воды в диапазоне расхода (3 - 20) м3/ч | дополнительное COOMET.M.FF-S4 |  |
|  | 15.04.2009 | 406/UA-а/07 | Согласован | Сличение национальных эталонов единиц массового и объемного расхода жидкости | дополнительное COOMET.M.FF-S2 |  |
|  | 30.07.2008 | 412/UА/07 | Согласован | Реализация сличений эталонных испытательных установок в диапазонах расхода газа: (4 - 160) м3/час. | дополнительное COOMET.M.FF-S3 |  |
|  | 29.01.2013 | 532/UA/11 | Исключен | Сличения эталонов в области расходометрии горячей воды | KCDB |  |
| PR - Фотометрия и радиометрия. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | проектов. За период с 15.11.2012: предложено -1; согласовано - 2; завершено - 0; исключено - 0; |  |  |  |  |  |
|  | актуализация | проект | статус | наименование проекта | тип сличения |  |
|  | 07.11.2013 | 599/RU-a/13 | Согласован | Сличения эталонов единицы средней мощности лазерного излучения на длинах волн 0,532; 1,064 и 10,6 мкм | дополнительное COOMET.PR-S7 |  |
|  | 07.11.2013 | 577/RU-a/12 | Согласован | Сличения чувствительности эталона-переносчика единицы мощности для волоконной оптики | дополнительное COOMET.PR-S6 |  |
|  | 10.08.2011 | 429/CU-a/08 | Согласован | Сличения эталонов единиц спектрального коэффициента направленного пропускания в диапазоне длин волн (250-900) нм | дополнительное COOMET.PR-S5 |  |
|  | 10.08.2011 | 366/RU-a/06 | Согласован | Сличение образцов белизны с использованием вторичного эталона единиц координат цвета и координат цветности | дополнительное COOMET.PR-S1 |  |
|  | 18.04.2011 | 439/RU-a/08 | Согласован | Международные сличения национальных эталонов единицы угла вращения плоскости поляризации | дополнительное COOMET.PR-S2 |  |
|  | 18.04.2011 | 438/RU-a/08 | Согласован | Международные сличения национальных эталонов единицы показателя преломления | дополнительное COOMET.PR-S3 |  |
|  | 18.04.2011 | 368/BY-a/06 | Согласован | Сличения эталонов единиц силы света и освещенности | ключевое COOMET.PR-K3.a |  |
| QM - Физико-химические измерения. |  |  |  |  |  |  |
| 27 | проектов. За период с 15.11.2012: предложено -9; согласовано - 4; завершено - 3; исключено - 1; |  |  |  |  |  |
|  | актуализация | проект | статус | наименование проекта | тип сличения |  |
|  | 27.09.2013 | 622/RU/13 | Предлагаемый | Пилотные сличения "Измерение содержания компонентов (С3-С5) в смесях сжиженных углеводородов" | pilot |  |
|  | 20.08.2013 | 618/RU/13 | Предлагаемый | Пилотные сличения в области элементного анализа состава сплавов на основе Ni | pilot |  |
|  | 15.08.2013 | 615/RU/13 | Предлагаемый | Ключевые сличения в области измерений массовой доли этанола в азоте | KCDB |  |
|  | 01.08.2013 | 613/RU/13 | Предлагаемый | Пилотные сличения в области измерений характеристик пористости (удельная адсорбция, удельная поверхности, удельный объем пор, диаметр пор) нанопористых твердых веществ | pilot |  |
|  | 25.07.2013 | 611/RU/13 | Предлагаемый | Пилотные сличения в области безопасности пищевых продуктов (категория 11.2: загрязнители): меламин в сухом молоке. | pilot |  |
|  | 14.02.2013 | 596/RU/13 | Предлагаемый | Пилотные сличения в области безопасности пищевых продуктов /категория 11.2: загрязнители/: пестициды в чае. | pilot |  |
|  | 26.11.2012 | 583/RU/12 | Предлагаемый | Пилотные сличения: определение концентрации растворенного кислорода в воде в широком диапазоне. | pilot |  |
|  | 19.10.2012 | 576/RU/12 | Предлагаемый | Ключевые сличения национальных эталонов в области анализа газовой смеси CО2, СО, С3Н8 в азоте (автомобильные газы) | KCDB |  |
|  | 09.10.2012 | 575/RU/12 | Предлагаемый | Пилотные сличения в области измерения счетной концентрации аэрозольных наночастиц в диапазоне размеров от 20 до 500 нм | pilot |  |
|  | 09.10.2012 | 574/RU/12 | Предлагаемый | Пилотные сличения в области измерения счетной концентрации аэрозоля в диапазоне размеров частиц от 0,5 мкм и более | pilot |  |
|  | 09.10.2012 | 573/RU/12 | Предлагаемый | Пилотные сличения в области измерения счетной концентрации аэроионов | pilot |  |
|  | 24.07.2012 | 562/RU/12 | Предлагаемый | Пилотные сличения в области измерения массовой доли металлов (Cu, Zn, Pb, Al, Ca, Sb, Mg, Au, Ag, As, Ni) в металлургическом шлаке | pilot |  |
|  | 04.03.2011 | 520/RU/11 | Предлагаемый | Пилотное сличение в области измерений концентрации ионов водорода в растворе соляной кислоты (моль/кг раствора) | pilot |  |
|  | 04.03.2011 | 519/RU/11 | Предлагаемый | Пилотные сличения в области измерений массовой доли этанола в водных растворах | pilot |  |
|  | 01.10.2010 | 508/RU/10 | Предлагаемый | Пилотные сличения в области измерения массовой доли азота в молочных продуктах | pilot |  |
|  | 01.09.2009 | 479/RU/09 | Предлагаемый | Дополнительные сличения в области измерений массовой доли влаги в зерне и зернопродуктах. | KCDB |  |
|  | 12.08.2013 | 608/RU-a/13 | Согласован | Сличения первичных эталонных газовых смесей: Гравиметрическое приготовление СO в азоте (3 мкмоль/моль) | дополнительное COOMET.QM-S3 |  |
|  | 19.07.2013 | 435/RU-a/08 | Согласован | Пилотное сличение в области измерения массовой концентрации твердых аэрозольных частиц. | pilot |  |
|  | 11.03.2013 | 556/RU-a/12 | Согласован | Сличения первичных эталонных газовых смесей: Гравиметрическое приготовление СН4 в синтетическом воздухе (100 мкмоль/моль) | дополнительное COOMET.QM-S2 |  |
|  | 11.03.2013 | 367/RU-a/06 | Согласован | Пилотные сличения в области исследований форменных элементов крови (эритроциты, 0,5·1012 – 10·1012 мл-1) | pilot |  |
|  | 08.12.2011 | 540/UA-a/11 | Согласован | Ключевые сличения КOOMET.QM-K36 "Электролитическая проводимость 0,5 См/м" | ключевое COOMET.QM-K36 |  |
|  | 20.05.2011 | 484/RU-a/09 | Согласован | Ключевые сличения первичных эталонов содержания компонентов в газовых средах: SO2 в азоте (100 мкмоль/моль) | ключевое COOMET.QM-K76 |  |
|  | 20.05.2011 | 483/RU-a/09 | Согласован | Дополнительные сличения первичных эталонов содержания компонентов в газовых средах: NO в азоте (50 мкмоль/моль) | дополнительное COOMET.QM-S1 |  |
|  | 30.07.2013 | 375/RU-a/06 | Завершен | Пилотные сличения "Определение генномодифицированных объектов в пище" | pilot |  |
|  | 25.07.2013 | 362/RU-a/06 | Завершен | Пилотные сличения в области исследований водных растворов глюкозы | pilot |  |
|  | 23.07.2013 | 334/RU-a/05 | Завершен | Оказание консультативно-методической помощи для оценки уровня точности измерений и подготовки к региональным ключевым сличениям по образцам природного газа, отобранным из магистрального газопровода | pilot |  |
|  | 18.02.2013 | 595/RU/13 | Исключен | Пилотные сличения: определение концентрации растворенного кислорода в воде в широком диапазоне. | pilot |  |
| RI - Радиоактивность и ионизирующие излучения. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | проектов. За период с 15.11.2012: предложено -0; согласовано - 0; завершено - 1; исключено - 0; |  |  |  |  |  |
|  | актуализация | проект | статус | наименование проекта | тип сличения |  |
|  | 18.12.2008 | 445/DE/08 | Предлагаемый | Сличение национальных эталонов кермы воздуха для Cs-137 на защитном уровне | дополнительное COOMET.RI(I)-S1 |  |
|  | 18.12.2008 | 447/DE/08 | Предлагаемый | Сличение национальных эталонов кермы воздуха для рентгеновских лучей средней энергии | KCDB |  |
|  | 18.12.2008 | 446/DE/08 | Предлагаемый | Сличение национальных эталонов кермы воздуха для рентгеновских лучей низкой энергии | KCDB |  |
|  | 26.05.2008 | 423/RU/08 | Предлагаемый | Измерение удельной активности раствора радионуклида Eu-152 | ключевое COOMET.RI(II)-K2.Eu-152 |  |
|  | 29.10.2007 | 410/UА/07 | Предлагаемый | Региональные сличения КООМЕТ Национальных эталонов единицы поглощенной дозы в воде для энергии гамма-излучения Со-60 | KCDB |  |
|  | 30.03.2007 | 389/RU/07 | Предлагаемый | Сличение калибровочных коэффициентов для медицинских радионуклидов ионизационных камер колодцевого типа ("дозкалибраторов") | KCDB |  |
|  | 19.02.2013 | 319/RU-a/04 | Завершен | Сличительные измерения активности объемных радионуклидных источников | дополнительное COOMET.RI(II)-S2.Cs-137 COOMET.RI(II)-S2.Eu-152 COOMET.RI(II)-S2.Sr/Y-90 |  |
| T - Термометрия. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | проектов. За период с 15.11.2012: предложено -4; согласовано - 3; завершено - 4; исключено - 1; |  |  |  |  |  |
|  | актуализация | проект | статус | наименование проекта | тип сличения |  |
|  | 17.10.2013 | 623/RU/13 | Предлагаемый | Двусторонние сличения национальных эталонов энергии сгорания с использованием образцов твердых и жидких топлив | KCDB |  |
|  | 12.02.2013 | 593/RU/13 | Предлагаемый | Региональные ключевые сличения национальных эталонов единицы температуры в диапазоне от 0,01 до 660,323 °С | KCDB |  |
|  | 11.02.2013 | 592/SK/13 | Предлагаемый | Региональные ключевые сличения национальных эталонов единицы температуры в тройной точке ртути. | KCDB |  |
|  | 29.01.2010 | 487/RU/10 | Предлагаемый | Региональные сличения термопар типа S в диапазоне температур от 300 до 1100 °С. | KCDB |  |
|  | 29.01.2010 | 486/RU/10 | Предлагаемый | Региональные сличения ампул меди для контактной термометрии | KCDB |  |
|  | 10.04.2001 | 229/UA/01 | Предлагаемый | Международное сличение реализаций тройной точки ртути. | KCDB |  |
|  | 12.07.2013 | 598/RU-a/13 | Согласован | Пилотные сличения национальных эталонов в области измерений удельной теплоемкости твердых тел | pilot |  |
|  | 13.12.2012 | 544/RU/11 | Согласован | Региональные сличения эталонов влажности газов. Температура точки росы/инея от минус 50 °С до +20 °С | KCDB |  |
|  | 30.11.2012 | 549/RU-a/12 | Согласован | Пилотные сличения по теплопроводности в диапазоне от 0,03 до 0,2 Вт/(м·К) в температурном диапазоне от 10 до 40 °С | pilot |  |
|  | 10.11.2011 | 489-a/RU/10 | Согласован | Региональные сличения национальных эталонов энергии сгорания с использованием образцов высокочистого графита | KCDB |  |
|  | 10.11.2011 | 488/RU-a/10 | Согласован | Сличения эталонных методов измерений объемной теплоты сгорания природного газа | KCDB |  |
|  | 25.04.2008 | 387/UA-а/07 | Согласован | Региональные сличения национальных эталонов единицы температуры в реперных точках затвердевания серебра, золота и меди | дополнительное COOMET.T-S5 |  |
|  | 16.04.2007 | 285/RU/03 | Согласован | Региональные сличения национальных эталонов единицы температуры в диапазоне температур от тройной точки ртути до температуры затвердевания цинка. | ключевое COOMET.T-K3 |  |
|  | 04.03.2013 | 494/RU/10 | Завершен | Дополнительных региональных сличений национальных эталонов единицы температуры в диапазоне от тройной точки воды до точки затвердевания цинка | ключевое COOMET.T-K3.2 |  |
|  | 19.02.2013 | 417/UA-а/08 | Завершен | Дополнительные сличения национальных эталонов единицы температуры в реперных точках плавления галлия, затвердевания индия, олова и цинка. | ключевое COOMET.T-K3.1 |  |
|  | 04.12.2012 | 395/BY-a/07 | Завершен | Региональные сличения ампул тройной точки воды национальных эталонов единицы температуры | ключевое COOMET.T-K7 |  |
|  | 31.12.2004 | 228/UA/01 | Завершен | Сличение национальных эталонов единицы энергии сгорания | KCDB |  |
|  | 04.03.2013 | 504/RU/10 | Исключен | Региональные сличения национальных эталонов единицы температуры в тройной точке ртути. | KCDB |  |
| TF - Время и Частота. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | проекта. За период с 15.11.2012: предложено -2; согласовано - 0; завершено - 0; исключено - 1; |  |  |  |  |  |
|  | актуализация | проект | статус | наименование проекта | тип сличения |  |
|  | 07.11.2013 | 625/RU/13 | Предлагаемый | Пилотное сличение шкал времени NTP-серверов с использованием сети INTERNET | pilot |  |
|  | 07.05.2013 | 605/RU/13 | Предлагаемый | Сличение шкал времени NTP-серверов с использованием сети INTERNET | KCDB |  |
|  | 06.06.2007 | 398/RU/07 | Предлагаемый | Сличения национальных эталонов времени и частоты со шкалой РФ UTC(SU) | KCDB |  |
|  | 28.05.2013 | 15/RU-a/92 | Исключен | Взаимные сличения национальных шкал времени | KCDB |  |