|  | Рекомендация КООМЕТ | CОOMET R/IT/__:20__ |
| --- | --- | --- |
|  | ПРОЦЕДУРА формирования и опубликования на web-ресурсах КООМЕТ информационных данных о калибровочных и измерительных услугах лабораторий НМИ стран-членов КООМЕТ |  |
| Утверждена на 24-м заседании Комитета КООМЕТ (________________________________________) |  |  |

Настоящая процедура регламентирует общие требования к организации работ по формированию и опубликованию на web-ресурсах Евро-Азиатского сотрудничества государственных метрологических учреждений (КООМЕТ) информационных данных о калибровочных и измерительных услугах, оказываемых лабораториями национальных метрологических институтов (НМИ) стран-членов КООМЕТ.

- Термины и определения

Соглашение о взаимном признании национальных эталонов, сертификатов калибровки и измерений, выдаваемых национальными метрологическими институтами (Соглашение CIPM MRA) – техническое соглашение, подписываемое под эгидой Международного Комитета Мер и Весов (МКМВ) директорами метрологических институтов, с целью установления степени эквивалентности национальных измерительных эталонов и обеспечения взаимного признания сертификатов калибровки и измерений. Соглашение призвано обеспечивать правительства и другие органы надежной технической базой для планирования и осуществления договоренностей в области научно-технического сотрудничества, международной торговли, коммерческой деятельности и деятельности, связанной с разработкой нормативной документации.

Национальный метрологический институт (НМИ) - метрологический институт, назначаемый своим правительством (или другим органом государственной власти) ответственным за создание, хранение и применение национальных эталонов.

Калибровочные и измерительные возможности (calibration and measurement capabilities - СМС) – наивысший уровень калибровки или измерения, обычно предлагаемый клиентам, выраженный в значениях доверительного уровня, равного 95%. Данные по СМС публикуются в базе данных на веб-сайте Международного Бюро Мер и Весов (МБМВ) в Приложении С к Соглашению CIPM MRA.

Калибровочные и измерительные услуги (calibration and measurement services - СМS) – услуги, предлагаемые клиентам лабораториями НМИ КООМЕТ, по калибровке средств измерений и измерениям параметров величин на наивысшем по точности уровне, достигнутом этими лабораториями, включая опубликованные в Приложении С к Соглашению CIPM MRA на веб-сайте Международного Бюро Мер и Весов (МБМВ) данные по СМС.

Метрологическая прослеживаемость – свойство результата измерений, посредством которого результат можно соотнести к признанному на международном уровне эталону через документально подтвержденную непрерывную цепь калибровок, обусловливающих неопределенность измерений.

2.	Основные положения

2.1.	На web-ресурсах КООМЕТ публикуются данные о калибровочных и измерительных услугах (СМS), которые могут быть оказаны лабораториями НМИ, сотрудничающими в КООМЕТ и выполняющими требования, изложенные в настоящих Рекомендациях.

2.2.	Если в национальном метрологическом институте несколько лабораторий осуществляют калибровку и измерения в одной и той же области, то на сайте КООМЕТ публикуются данные по СМS лаборатории, имеющей наивысший по точности уровень калибровки и/или измерений.

2.3.	НМИ обязано обеспечивать надлежащее техническое состояние и работоспособность используемых эталонов и другого оборудования, проводить регламентированные в нормативных и эксплуатационных документах мероприятия по поддержанию их работоспособности (своевременное участие в международных и региональных сличениях и/или проведение калибровки эталона).

2.4.	В НМИ, декларирующим свои СМS на web-ресурсах КООМЕТ, должна быть внедрена система менеджмента качества (СМК), удовлетворяющая требованиям стандарта ИСО/МЭК 17025 и охватывающая деятельность лабораторий, предлагающих соответствующие калибровочные и измерительные услуги.

3. Порядок формирования данных по СМS

3.1.	Руководитель НМИ направляет в свой национальный секретариат КООМЕТ данные по СМS, предлагаемые к опубликованию на web-ресурсах КООМЕТ, по форме Приложения №1, сведения о техническом и методическом обеспечении СМS по форме  Приложению № 2 и данные о внедрении системы менеджмента качества (СМК) по форме Приложения № 3 с Пояснительной запиской (записка составляется только на лаборатории, не имеющих опубликованных СМС в базе данных МБМВ). Все информационные данные представляются как на бумажном, так и на электронном (на СD) носителях.

3.2.	В Пояснительную записку, содержащую информацию о внедрении СМК в соответствии с требованиями стандарта ИСО 17025, включают:

-	сведения о проведённых мероприятиях по внедрению и поддержанию СМК в лабораториях НМИ (назначение ответственного за СМК, принятие плана по обеспечению её функционирования и совершенствования, обучению и повышению квалификации персонала и т.п.);

-	перечень действующих рабочих процедур по методикам калибровки и методикам измерений, аттестованным и зарегистрированным в установленном порядке (с расчетом неопределенности измерений), по учету и регистрации поступающих на калибровку средств измерений и измеряемых объектов, по поддержанию и регистрации условий в помещениях для проведения метрологических работ, по ведению учета клейм и наклеек и т.п.;

-	данные о регистрации используемых эталонов и вспомогательных средств измерений, а также о соблюдении регламентированных сроков их калибровки;

-	сведения о документах, подтверждающих аккредитацию на компетентность лаборатории, декларирующей свои СМS;

-	перечень сертификатов калибровки и протоколов измерений, выданных в течение последнего года, с указанием регистрационных номеров и даты выдачи, а также по одной копии (по каждой области измерений) выданных сертификатов и протоколов;

-	сведения о проведенных и планируемых сличениях и калибровках используемых эталонов и об их результатах;

-	результаты внешних и внутренних проверок СМК с указанием срока их  проведения и перечислением существенных замечаний и проведённых мероприятиях по их устранению.

3.3.	Если НМИ формирует данные по СМС для представления на региональную экспертизу в соответствии с Соглашением CIPM MRA, в графе 9 “Примечание” Приложения 1 в соответствующей строке о калибровочных и измерительных услугах (СМS) делается запись об этом с указанием планируемого срока направления данных на экспертизу.

Если данные по СМС НМИ уже проходят межрегиональную или региональную (в рамках КООМЕТ) экспертизу, в графе 9 “Примечание” Приложения 1 в соответствующей строке СМS делается запись “Межрегиональная экспертиза” или “Региональная экспертиза” с указанием срока представления данных на экспертизу.

3.4.	НМИ, имеющий опубликованные на сайте МБМВ данные о своих калибровочных и измерительных возможностях (СМС), размещает их по форме Приложения № 1 в отдельном разделе с наименованием “Калибровочные и измерительные возможности (СМС)”. При этом в графе 2 дополнительно к коду по кодификатору МКМВ указывают регистрационный номер строки таблицы, опубликованной на сайте МБМВ.

4.	Порядок принятия решения и опубликования информационных данных по СМS на web-ресурсах КООМЕТ.

4.1.	При поступлении в национальный секретариат КООМЕТ документов НМИ, перечисленных в п. 3.1, секретариат в двухнедельный срок проводит проверку полноты и правильности содержания представленных данных.

4.2.	В обоснованных случаях национальный секретариат КООМЕТ может принять решение о необходимости проведения технической экспертизы представленных документов компетентными экспертами-метрологами из других НМИ. В этом случае общий срок проведения экспертизы не должен превышать одного месяца.

4.3.	При наличии существенных замечаний к содержанию документов по СМS, в том числе к информационным данным об эффективности СМК, секретариат оформляет отрицательное заключение о результатах проверки и направляет его в электронном виде в НМИ для устранения замечаний. Отрицательное заключение в обязательном порядке сопровождается аргументированным пояснением причин его принятия. Откорректированные в соответствии с замечаниями национального секретариата КООМЕТ данные по CMS повторно направляются НМИ в адрес секретариата.

4.4.	При отсутствии замечаний к представленным НМИ информационным данным по CMS, национальный секретариат КООМЕТ размещает представленные данные на странице своей страны в разделе “Информационные данные по калибровочным и измерительным услугам НМИ”.

4.5.	Размещенные на web-ресурсах КООМЕТ информационные данные по СМS с разрешения НМИ могут публиковаться в других официальных изданиях КООМЕТ.

4.6.	При заполнении таблицы “Информационные данные по калибровочным и измерительным услугам” (см. Приложение № 1) в её графах надлежит отражать следующие сведения:

- Вид сервиса - калибровка и/или измерения.

- Код области метрологии и измеряемой величины в соответствии с классификацией МКМВ (см. "Классификация услуг в различных областях" на сайте МБМВ www.bipm.org/en/cipm-mra/documents/):

AUV – акустика, ультразвук и вибрация;

ЕМ – электричество и магнетизм;

L – длина;

РR – фотометрия и радиометрия;

RI – радиоактивность и ионизирующие излучения;

М – масса и связанные с ней величины;

QM – количество вещества (физико-химия);

Т – термометрия;

TF – время и частота

- Наименование измеряемой величины.

- Объект калибровки и/или измерений – перечень средств измерений, которые можно калибровать или наименование измеряемого параметра.

- Способ и/или метод измерений – наименование или краткое описание метода измерений.

- Диапазон или уровень измерений (min…max) – предельные значения измеряемой величины, с указанием единицы измерений.

- Значения неопределенности – оценка и выражение неопределенности измерений проводится в соответствии с Руководством ИСО по выражению неопределенности измерения.

- Условия измерений – значения параметров внешние условия окружающей среды и другие специфические условия измерений, например: “Нормальные условия измерений по ГОСТ 8.395”

- Примечание.

Приложение № 1

Таблица 1

Информационные данные по калибровочным и измерительным услугам (СМS)_____________________________________________

___________________________________________________________________________________________(наименование лаборатории и НМИ)

| Вид сервиса | Код МКМВ измеряемой величины | Метрологический сервис |  |  | Диапазон измерений (min…max) | Значения неопределенности (при k = 2). | Условия измерений |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование измеряемой величины | Объект калибровки и/или измерения | Способ и/или метод |  |  | параметр | значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |

Для области “Физико-химия” (“QM” по кодификатору МКМВ) информационные данные по CMS имеют особенность, касающуюся заполнения столбца 4 (см. ниже Таблицу 1А).

Таблица 1А

| Вид сервиса | Код МКМВ измеряемой величины | Метрологический сервис |  |  | Диапазон измерений (min…max) | Значения неопределенности (при k = 2). | Условия измерений |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование измеряемой величины | Объект калибровки и/или измерений | Способ и/или метод |  |  | параметр | значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  | Подкатегория |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Среда |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Компонент |  |  |  |  |  |  |

Пример заполнения таблицы 1

| Вид сервиса | Код МКМВ измеряемой величины | Метрологический сервис |  |  | Диапазон измерений (min…max) | Значения неопределенности (при k= 2) | Условия измерений |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование измеряемой величины | Объект калибровки и/или измерений | Способ и/или метод |  |  | параметр | значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| калибровка и измерение | EM.3.1. | Сила постоянного тока | Многофункци- ональные калибраторы, мультиметры | Прямой метод | 0,0001…2 А | ± 0,03 % | Температура | 20…30 0С |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Относительная влажность | 40…80 % |  |

Пример заполнения таблицы 1А

| Вид сервиса | Код МКМВ измеряемой величины | Метрологический сервис |  |  | Диапазон измерений (min…max) | Значения неопределенности (при k = 2) | Условия измерений |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименова-ние измеряемой величины | Объект калибровки и/или измерений | Способ и/или метод |  |  | параметр | значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| измерение | QM.3.2. | Массовая концентрация | Подкатегория | Гравиметрическое приготовление, ГХ-ПИД, ГХ-ЭЗД, ГХ-МС | 0,01...1,00 мг/см^3 | 10...5 % |  |  |  |
|  |  |  | Органические растворы, полихлорированные бифенилы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Среда |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Многокомпонентный органический раствор |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Компонент |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конгенеры полихлорированных бифенилов: ПХБ52 |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

Сведения о техническом и методическом обеспечении СМS

1.	Дата актуализации информации.

2.	Наименование и тип используемого эталона (эталонной установки, меры, стандартного образца и т.п.).

3.	Номер (заводской, внутренней регистрации или другой), идентифицирующий эталон.

4.	Изготовитель эталона.

5.	Фотографии (в электронном виде) эталона на рабочем месте, в комплекте со вспомогательными средствами измерений и другим оборудованием (количество фотографий должно быть достаточное, чтобы получить визуальное представление об используемом эталоне).

6.	Сведения о последнем сличении эталона, с указанием сроков и результатов, а также печатного издания, опубликовавшего эти результаты (заполняется для первичного эталона).

7.	Сведения о калибровке эталона с приложением копий сертификата калибровки, подтверждающего метрологическую прослеживаемость результатов измерений к признанным на международном уровне эталонам с ссылками на позиции Базы данных МБМВ.

8.	Наименования и регистрационные номера используемых методик калибровки и/или измерений.

# Приложение № 3

Информация

о внедрении и поддержании системы менеджмента качества

________________________________________________________

(наименование лаборатории и НМИ)

| № п.п. | Наименование показателей | Да или Нет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие в НМИ признанной СМК Ответственное лицо за ведение СМК НМИ |  | Номер и дата выдачи свидетельства о признании СМК Фамилия, Имя, Отчество, должность, e-mail и номер тел. |
| 2 | Внедрение СМК в данной лаборатории Наличие плана развития СМК лаборатории на текущий год |  | Дата внедрения СМК (дата акта проверки внедрения СМК с положительным результатом) Основные задачи, стоящие в плане развития СМК |
| 3 | Выдача сертификатов калибровки и протоколов измерений за прошедший (текущий) год, в том числе: - с логотипом CIPM MRA - без логотипа СIPM MRA |  | Номера и даты сертификатов: - с логотипом CIPM MRA - без логотипа CIPM MRA Номера и даты протоколов измерений |
| 4 | Проведение последнего аудита СМК лаборатории: - внешнего (сторонней организацией), - внутреннего (группой аудита НМИ) |  | Название организации, проводившей аудит и дата проведения. Дата проведения |
| 5 | Наличие замечаний по результатам аудита: - существенные - несущественные |  | Указать перечень замечаний и проведенных (планируемых), мероприятий по устранению замечаний со сроком исполнения |

Информационные данные

1.	Организация-координатор: ВНИИМС, ВНИИФТРИ;

Разработчики: В.Ю.Иванов (ВНИИМС), В.Ю.Бугаев (ВНИИФТРИ),

Д.В.Жагора (ВНИИМС), А.В.Иванов (ВНИИФТРИ)

2.	Тема КООМЕТ 404/RU-a/07;

3.	Документ утвержден на  ___  заседании Комитета КООМЕТ;

4.	Сведения о применении документа организациями-членами КООМЕТ.

Рекомендована к применению в НМИ стран-членов КООМЕТ