ПРОТОКОЛ

1-го Совещания TК 1.4 «Расходометрия» КООМЕТ

19-20 ноября 2003 г., ХГНИИМ, Харьков, Украина

1. Открытие совещания, принятие программы, представление участников совещания

Совещание открыл проф. Большаков Владимир Борисович, ХГНИИМ, Украина – председатель Технического Комитета КООМЕТ в области «Расходометрия» (ТК1.4).

С приветственным словом перед участниками совещания выступил заместитель директора Харьковского государственного научно-исследовательского института метрологии (ХГНИИМ) по сертификации, метрологической службе и внешнеэкономической деятельности д-р Мачехин Юрий Павлович. Он ознакомил членов ТК и гостей совещания с деятельностью ХГНИИМ и отметил, что совещания подобного рода создают весьма благоприятные предпосылки для взаимного признания деятельности национальных метрологических институтов (НМИ).

Председатель ТК представил членов ТК 1.4 и гостей совещания. В работе совещания приняли участие 12 представителей 6 стран – членов ТК 1.4: Беларуси (БелГИМ), России (ВНИИР), Словакии (СМУ), Германии (РТВ), Казахстана (КазИнМетр), Кубы (INIMET) и Украины (ХГНИИМ), а так же представитель США, (NIST) (Приложение 1).

В дальнейшем совещание проходило согласно ранее предложенной, согласованной (по E-mail) и принятой Программе (Приложение 2).

2. Сообщения членов ТК и участников совещания

Все члены ТК выступили с краткими сообщениями об инфраструктуре, системе метрологического обеспечения и актуальных проблемах метрологической деятельности в области расходометрии в своих странах–членах КООМЕТ.

Д-р П.Эспина, NIST, США ознакомил участников совещания с Национальными программами по расходометрии в Северной и Южной Америке – обзором деятельности рабочей группы SIM в этом виде измерений.

Проф. Д.Допхейде, РТВ, Германия в своем докладе поделился с участниками совещания информацией об эталонах расхода жидкости и газа Германии, новых достижениях в расходометрии.

3. Представление информации о ТК 1.4, 1-ом заседании Объединенного Комитета по эталонам (ОКЭ) и 13-ом заседании Комитета КООМЕТ

Проф. В.Б.Большаков представил членам ТК новую организационную структуру КООМЕТ, Положение о ТК 1.4 и Отчет о работе ТК 1.4 за время с момента его создания на 12-ом заседании Комитета КООМЕТ в мае 2002 г. по настоящее время.

Председатель ТК проинформировал участников совещания о 1-ом заседании Объединенного Комитета по эталонам (ОКЭ), которое состоялось 28 апреля, 2003 г. в г. Ялта, Украина и 13-ом заседании Комитета КООМЕТ, состоявшемся 29-30 апреля 2003 г. в г. Ялта, Украина; ознакомил с Программой развития КООМЕТ на 2003-2004 г.г. и поставил в известность об окончании Переходного периода Меморандума о сотрудничестве (MRA) Международного Комитета мер и весов (МКМВ) – завершении первого тура ключевых сличений и упорядочения систем качества.

4. Представление актуализированных нормативных документов КООМЕТ

Председатель ТК проф. В.Б.Большаков и Председатель ОКЭ д-р С.В.Коростин ознакомили участников совещания с проектами «Положения о сличениях эталонов национальных метрологических институтов КООМЕТ» и «Процедуры проведения внутренней экспертизы измерительных и калибровочных возможностей национальных метрологических институтов КООМЕТ и межрегиональной экспертизы институтов других региональных метрологических организаций», «Рекомендациями по подготовке представления на QS-форуме КООМЕТ документации Системы менеджмента качества национальных метрологических институтов (НМИ)», «Рекомендациями по проведению устной презентации на QS-форуме КООМЕТ системы менеджмента качества национальных метрологических институтов (НМИ)», «Инструкцией Международного Бюро Мер и Весов (МБМВ) по составлению Excel-файлов СМС таблиц (calibration and measurement capabilities)» и с утвержденным классификатором услуг в области «Расходометрия».

5. Обсуждение организации экспертизы СМС стран, подписавших MRA

Председатель ОКЭ д-р С.В.Коростин проинформировал участников совещания о последнем заседании JCRB и его решениях, напомнил основные положения MRA и отметил решающую роль региональных метрологических организаций (РМО) в рассмотрении таблиц, заострил внимание присутствующих на том, что при проведении экспертизы, а также заполнении СМС таблиц, необходимо руководствоваться следующими документами:

- JCRB Document JCRB-7/1 JCRB Rules of Procedure for CMC entry into Appendix C Revised October 2001

- Document JCRB-7/21. Timetable for submission of CMCs to the JCRB for entry into Appendix C 09 October 2001

- BIPM Instructions For Drawing Up CMC Excel Files. 6th JCRB meeting, 8-9 March 2001

- DOCUMENT JCRB-8/10 Procedure for modifying CMCs already in Appendix C.

Состоялась дискуссия о возможностях НМИ стран-участниц КООМЕТ в проведении сличений и роли последних.

Проф. Д.Допхейде довел до сведения участников совещания о возможности, учитывая конструктивные особенности эталонов расхода, представления их СМС таблиц на экспертизу и при её положительном исходе включение в приложение С к Соглашению о взаимном признании национальных эталонов и сертификатов калибровки и измерений и публикацию на веб-сайт JCRB без подтверждения их метрологических характеристик сличениями, основываясь на их репрезентативных исследованиях и публикациях в метрологических журналах;

Была отработана и апробирована методика представления СМС таблиц на примере таблицы, предоставленной СМУ, Словакия.

Члены ТК от Белоруссии и Кубы высказали предложения в ближайшее время подготовить свои СМС таблицы. Члену ТК от Казахстана было рекомендовано, учитывая окончание Переходного периода MRA, ознакомить руководство КазИнМетра с рекомендациями по подготовке представления на форуме качества документации Системы менеджмента качества НМИ и подготовить необходимые материалы.

После составления и представления СМС таблиц по расходу жидкости НМИ стран-членов КООМЕТ д-р Д.Допхейде предложил провести работы по созданию эталонного расходомера-счетчика для проведения сличений национальных эталонов. Проф. В.Б.Большаков обратил внимание на то, что для обеспечения проведения этих сличений необходимо разработать соответствующие программу и методику.

Председатель ТК сообщил членам ТК о поступивших на экспертизу СМС таблицах АРМР и призвал членов ТК, которые будут проводить экспертизу, завершить её до 15 февраля 2004 г.

6. Информация о ходе работ по темам

Проф. В.Б.Большаков

- ознакомил участников совещания с актуализированным порядком ведения тем по тематике ОКЭ КООМЕТ и информацией по нижеследующим темам:

- 215/SK/00 «Международные сличения испытательного оборудования малых расходомеров воды». Участики: ВНИИР – Россия, Госпотребстандарт Украины, БелГИМ – Беларусь, СМУ – Словакия, НЦМ – Болгария. Для реализации этого проекта были выбраны расходомеры–счетчики воды DN15 и DN20. В настоящее время подготавливаются три водосчетчика, посредством которых будут осуществлены необходимые сличения. Рабочая программа должна была быть направлена участникам проекта до конца марта 2001 г.;

- 216/SK/00 «Сличение подсчета неопределенности при калибровке мембранных газосчетчиков». Участники: ВНИИР – Россия, ГЦСМС – Украина, БелГим – Беларусь, СМУ – Словакия, НЦМ – Болгария. Проект был разделен на две части. Первая часть должна была иметь информационный характер и должна была быть направлена координатором проекта его участникам до конца апреля 2001 г. На основе результатов первой части проекта должен был быть подготовлен рабочий график международных сличений;

- 217/SK/00 «Сравнение подсчета неопределенности при калибровке средств измерения расхода нефти. Средства измерения трубопроводов». Участники: ВНИИР – Россия, Госстандарт Украины, СМУ – Словакия. Рабочая программа должна была быть направлена участникам проекта до конца апреля 2001 г.;

- 218/SK/00 «Разработка методики калибровки и подсчета неопределенностей». Участники: ХГНИИМ – Украина, СМУ – Словакия. До конца апреля 2001 г. координатор темы должен был получить заявки на участие в этой теме от остальных заинтересованных стран-членов КООМЕТ;

- 219/SK/00 «Международные сличения расходомерного оборудования при помощи аксиального турбинного газосчетчика с диапазоном расхода от 100 до 1000 м3/ч». Участники: ВНИИР – Россия, ГЦСМС – Украина, БелГим – Беларусь, СМУ – Словакия. Рабочая программа должна была быть направлена участникам проекта до конца апреля 2001 г.;

- предложил к рассмотрению следующие предлагаемые ЕВРОМЕТ темы:

- №669 «Интерсличения двух электромагнитных расходомеров DN25»,

- №691 «Интерсличения 5-литрового объемного стеклянного стандарта»,

- №692 «Объемная калибровка 100 мл пикнометра».

В результате обсуждения вышеперечисленных согласованных и предлагаемых тем участники совещания посчитали целесообразным исключить темы 215/SK/00, 216/SK/00, 217/SK/00, 218/SK/00, поскольку данные о развитии работ в рамках этих тем отсутствуют.

Тема 219/SK/00 «Международные сличения расходомерного оборудования при помощи аксиального турбинного газосчетчика с диапазоном расхода от 100 до 1000 м3/ч» признана актуальной и принято решение проводить работы по присоединению к ней заинтересованных НМИ.

Председатель ОКЭ ознакомил участников совещания с темой 271/Ru/03 «Разработка программы сличений и калибровок КООМЕТ», предлагаемой к разработке по тематике ОКЭ КООМЕТ, и предложил всем заинтересованным НМИ принять участие в данном проекте.

7. По организации работы ТК

В процессе работы совещания участники пришли к выводу о необходимости создания в рамках ТК1.4 следующих подкомитетов (ПК): ПК «Расходометрия газа» и ПК «Расходометрия нефти и нефтепродуктов». Члены ТК единогласно избрали председателем ПК «Расходометрия газа» - Мартынова Николая Евгеньевича, БелГИМ, а председателем ПК «Расходометрия нефти и нефтепродуктов» - Хомякова Геннадия Дмитриевича, ВНИИР. Вопрос о персональном составе созданных ПК рекомендовано решить в рабочем порядке.

8.  Место и время следующего совещания ТК 1.4

Местом и временем проведения 2-го Совещания ТК1.4 «Расходометрия» по предложению проф. Д. Допхейде, члена ТК от Германии, выбраны ПТБ, Брауншвейг, Германия и 1-3 марта 2005г.

Право проведения 3-го Совещания ТК1.4 участники совещания, учитывая пожелание члена ТК от Белоруси Мартынова Н.Е., решили отдать БелГИМу, Минск, Беларусь.

9. Знакомство с эталонной базой Украины

Участники 1-го Совещания ТК ознакомились с национальными эталонами Украины, находящимися в ХГНИИМ, и, в частности, с эталонами

- единиц времени и частоты;

- единицы длины;

- единицы массы;

- рядом эталонов единиц электрических величин;

- создаваемым эталоном единиц массового и объемного расхода жидкости.

10. Решение 1-го Совещания ТК 1.4

В результате обсуждения вопросов, поставленных в Программе 1-го Совещания ТК1.4 «Расходометрия», его участники приняли соответствующее Решение (Приложение 3).

Председатель ТК 1.4, проф.					В.Б.Большаков

Исполнительный секретарь ТК 1.4, д-р				И.В.Марфенко

Приложение 1

Участники 1-го Совещания ТК 1.4 «Расходометрия» КООМЕТ

| № | Фамилия | Статус | Институт | Страна |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В.Б.Большаков | Председатель ТК 1.4 | ХГНИИМ | Украина |
| 2 | Н.И.Косач | Зам. председателя ТК 1.4 | ХГНИИМ | Украина |
| 3 | И.В.Марфенко | Исполнительный секретарь ТК 1.4 | ХГНИИМ | Украина |
| 4 | С.В.Коростин | Председатель ОКЭ | ВНИИФТРИ | Россия |
| 5 | Н.Е.Мартынов | Член ТК 1.4 | БелГИМ | Белоруссия |
| 6 | Д.Допхейде | Член ТК 1.4 | PTB | Германия |
| 7 | А.Стикеев | Член ТК 1.4 | КазИнМетр | Казахстан |
| 8 | Ж.Франко | Член ТК 1.4 | INIMET | Куба |
| 9 | Г.Д.Хомяков | Член ТК 1.4 | ВНИИР | Россия |
| 10 | М.Бенкова | Член ТК 1.4 | SMU | Словакия |
| 11 | С.Маковник | Гость совещания, начальник лаборатории измерения расхода газа | SMU | Словакия |
| 12 | П.Эспина | Гость совещания, руководитель группы измерения расхода жидкости | NIST | США |

Приложение 2

ПРОГРАММА

1-го Совещания Технического комитета КООМЕТ

ТК 1.4 «Расходометрия»

19 – 20 ноября 2003 г.

Харьковский Государственный научно-исследовательский институт метрологии

(ХГНИИМ)

Харьков, Украина.

19 ноября, среда

| Время | Мероприятия |
| --- | --- |
| 800 – 900 | Завтрак (кафе гостиницы). |
| 900 – 945 | Отбытие участников совещания из гостиницы к месту проведения совещания – ХГНИИМ. Регистрация участников совещания. |
| 945 – 1020 | Открытие 1-го Совещания ТК 1.4 «Расходометрия». (Председатель ТК). Приветствие участников совещания руководством ХГНИИМ. Представление членов ТК 1.4 и гостей совещания. Принятие программы совещания. |
| 1020 – 1100 | Информация об инфраструктуре, системе метрологического обеспечения и актуальных проблемах метрологической деятельности в области расходометрии в странах–членах КООМЕТ. (Краткие сообщения членов ТК, участников совещания). |
| 1100 – 1130 | Перерыв (кофе – брейк). |
| 1130 – 1215 | Сообщение P. Espina (NIST, USA): Национальные программы по метрологии расхода в Северной и Южной Америке – обзор рабочей группы SIM по расходометрии. |
| 1215 – 1300 | Сообщение D. Dopheide (PTB, Germany): Стандарты (эталоны) расхода жидкости и газа Германии. |
| 1300 – 1400 | Обед |
| 1400 – 1430 | Представление (Председатель ТК) - новой организационной структуры КООМЕТ, - Положения о Техническом Комитете КООМЕТ «Расходометрия» (ТК 1.4). Информация о - 13-ом заседании Комитете КОМЕТ (29 – 30 апреля 2003 г., Ялта, Украина), - 1-ом заседании Объединенного Комитета по эталонам (ОКЭ) (28 апреля, 2003 г., Ялта, Украина), - Программе развития КООМЕТ на 2003 – 2004 г.г., - окончании Переходного периода Меморандума о сотрудничестве (MRA) Международного Комитета мер и весов (МКМВ) – завершении первого тура ключевых сличений и упорядочения систем качества. |
| 1430 – 1500 | Представление актуализированных документов КООМЕТ (Председатель ТК и ОКЭ) - проекта «Положения о сличениях эталонов национальных метрологических институтов (НМИ) КООМЕТ», - Рекомендации по подготовке представления (в т.ч. и по проведению устной презентации) на форуме качества документации Системы менеджмента качества НМИ, - проекта «Процедуры проведения внутренней экспертизы измерительных и калибровочных возможностей НМИ КООМЕТ и межрегиональной экспертизы институтов других региональных метрологических организаций (РМО)», - Инструкции МБМВ по составлению Excel-файлов СМС таблиц (calibration and measurement capabilities), - классификатора услуг в области «Расходометрия». |
| 1500 – 1530 | Презентация темы 271/Ru/03 «Разработка программы сличений и калибровок КООМЕТ» (Председатель ОКЭ). |
| 1530 – 1600 | Перерыв (кофе-брейк) |
| 1600 – 1800 | Ознакомление с Национальными эталонами Украины, функционирующими в ХГНИИМ |
| 1800 | Круглый стол |

20 ноября, четверг

| Время | Мероприятия |
| --- | --- |
| 800 – 900 | Завтрак (кафе гостиницы). |
| 900 – 930 | Отбытие участников совещания из гостиницы в ХГНИИМ. |
| 930 – 1100 | Информация об актуализированном «Порядке ведения тем по тематике ОКЭ КООМЕТ» (Исполнительный секретарь ТК). Представление предлагаемых к разработке тем КООМЕТ в области «Расходометрия». Решение вопроса о необходимости формирования в рамках ТК 1.4 подкомитетов (ПК) для решения определенных постоянных задач, рабочих групп (РГ) для выполнения конкретных текущих работ или назначения координаторов постоянных направлений деятельности ТК вместо организации ПК. |
| 1100 – 1130 | Перерыв (кофе – брейк). |
| 1130 – 1230 | Другие предлагаемые темы КООМЕТ (члены ТК). Принятие решений по персональному составу ПК, РГ и координаторам. |
| 1230 – 1300 | Заключительные вопросы (Председатель ТК). Определение места и времени проведения следующего совещания ТК 1.4. Разное. |
| 1300 – 1400 | Обед |
| 1400 – 1500 | Принятие протокола или Резолюции Совещания (Председатель ТК). Закрытие Совещания. |
| 1500 – 1800 | Автобусная экскурсия по г. Харькову. |

Приложение 3

РЕШЕНИЕ

1-го Совещания TК 1.4 «Расходометрия» КООМЕТ

19-20 ноября 2003 г., ХГНИИМ, Харьков, Украина

В результате обсуждения вопросов, поставленных в Программе 1-го Совещания ТК 1.4 «Расходометрия», его участники приняли следующее:

По организации работы ТК

- сотрудничество в рамках КООМЕТ признано набирающим силу и, в первую очередь, в свете подписанного в BIMP “Соглашения о взаимном признании национальных эталонов и сертификатов”;

- создать 2 подкомитета: ПК «Расходометрия газа» - председатель Мартынов Николай Евгеньевич, БелГИМ и ПК «Расходометрия нефти и нефтепродуктов» - председатель Хомяков Геннадий Дмитриевич, ВНИИР. Вопрос о персональном составе ПК решить в рабочем порядке.

По организации экспертизы измерительных и калибровочных возможностей (calibration and measurement capabilities - СМС) в КООМЕТ

- представление СМС таблиц национальных эталонов расхода на экспертизу и при её положительном исходе включение в приложение С к Соглашению о взаимном признании национальных эталонов и сертификатов калибровки и измерений и публикация на веб-сайте ВІРМ допустимы при подтверждении их метрологических характеристик сличениями, а также на основе публикаций законченных репрезентативных исследований в метрологических журналах (при их наличии).

Примечание: В дополнительный столбик СМС таблицы допустимо включать информацию о протекающих исследованиях или незаконченных на это время международных сличениях.

- СМС таблицы разрабатывать в соответствии с международным руководством по разработке СМС таблиц «Procedure of conducting inner expertise of measurement and calibration capabilities of COOMET…....». Отработана методика представления СМС таблиц на примере таблиц, представленных СМУ в ЕВРОМЕТ;

- страны, еще не представившие таблицы калибровочных и измерительных возможностей своих эталонов расхода должны это сделать в кратчайшие сроки. СМС таблицы Кубы подготовить к февралю 2004г., России – к марту 2004 г. Во время заполнения таблиц должны быть использованы представленные на совещании нормативные документы и отработанная методика в соответствии с международным руководством по разработке СМС таблиц «Procedure of conducting inner expertise of measurement and calibration capabilities of COOMET…....».

- после представления СМС таблиц странами-членами КООМЕТ организовать Проект по сличениям национальных эталонов с помощью эталона-переносчика. Координацию этой работы возложить на ПТБ, Германия;

- выполнить экспертизу поступивших в КООМЕТ СМС таблиц АРМР до 15 февраля 2004. Поручить организацию и проведение экспертизы СМС таблицы Кореи – Хомякову Г.Д., СМС таблицы Тайваня – Бенковой М., СМС таблицы Сингапура – Большакову В.Б., СМС таблицы Японии – Мартынову Н.Е.

По согласованным и предлагаемым темам

- предлагаемая тема 219/SK/00 выявила заинтересованность участников совещания в её разработке. Принято решение проводить работу по присоединению к ней заинтересованных НМИ. Координатором назначить СМУ, Словакия;

- исключить темы 215/SK/00, 216/SK/00, 217/SK/00, 218/SK/00, поскольку данные о развитии работ в рамках этих тем отсутствуют;

По месту и времени проведения следующего совещания

- 2-е Совещание ТК1.4 «Расходометрия» запланировано к проведению 1-3 марта 2005 г в ПТБ, Брауншвейг, Германия.