ПРОТОКОЛ

8-го Совещания TК 1.4 «Расходометрия» КООМЕТ

23 – 26 октября 2011 г., ГП «Ивано-Франковскстандартметрология»,

г. Ивано-Франковск, Украина

1. Открытие Совещания, принятие Программы, представление участников Совещания

Совещание открыл Председатель Технического комитета «Расходометрия» (ТК1.4) КООМЕТ проф. Владимир Большаков, ННЦ «Институт метрологии», Украина. Отметил важность проведения таких мероприятий, поблагодарил членов ТК за то, что они нашли время и изыскали возможность принять участие в нем, а принимающую сторону – ГП «Ивано-Франковскстандартметрология» и спонсоров Совещания – ЧП «ЭНЕРГОУЧЁТ», ИВФ «ТЕМПО» и ТзОФ «СЛОТ» – за прекрасную организацию и обеспечение Совещания; высказал уверенность в его взаимополезной и конструктивной работе.

С приветственным словом перед участниками Совещания выступил Заместитель Генерального директора ГП «Ивано-Франковскстандартметрология» Игорь Пила. Он ознакомил присутствующих с приоритетной ролью ГП «Ивано-Франковскстандартметрология» в обеспечении единства измерений расхода и количества газа в Украине, подчеркнул важность учёта энергоносителей для Европы, отметил, что совещания подобного рода создают благоприятные предпосылки для решения этой проблемы, развития национальных метрологий, взаимного признания деятельности национальных метрологических институтов (НМИ).

Председатель Технического комитета представил членов ТК 1.4 и руководителей организаций-спонсоров Совещания. Обратил внимание на то, что в работе Совещания принимает участие 10 членов ТК, представляющих НМИ 9 следующих стран – членов КООМЕТ: Беларуси, Германии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Российской Федерации, Румынии, Словакии и Украины, а также 13 зарегистрированных гостей Совещания из НМИ Российской Федерации, Румынии, Словакии и Украины (Приложение 1).

В дальнейшем работа Совещания проходила в соответствии с ранее согласованной (по E-mail) и принятой Программе (Приложение 2).

2. Сообщения членов ТК и участников Совещания

Все члены ТК выступили с краткими сообщениями об инфраструктуре, системе метрологического обеспечения и актуальных проблемах метрологической деятельности в области расходометрии в представляемых ими странах–членах КООМЕТ; Председатель Технического комитета проинформировал участников Совещания об основных результатах работы Объединённого Комитета по эталонам (ОКЭ) и деятельности КООМЕТ в 2010-2011 гг., координаторы тем КООМЕТ – о состоянии работ в рамках руководимых ими тем.

Большой интерес вызвала информация

- проф. Владимира Большакова о

• 21-м Заседании Комитета КООМЕТ и 9-м Совещании ОКЭ КООМЕТ в НИМ РА, Ереван, 26-28 апреля 2011 г.,

• новациях в структуре КООМЕТ;

- д-ра Гудрун Вендт (РТВ) об основных результатах работы и решениях последнего Заседания Рабочей группы МБМВ по расходометрии – WGFF-2011, Севр, Франция, 10-13 мая 2011 г;

- проф. Наталии Косач (ННЦ «Институт метрологии») о Рекомендации СООМЕТ R/GM/21:2011 «Использование понятий «погрешность измерений» и «неопределённость измерений»;

- г-жи Мирославы Бенковой, д-ра Гудрун Вендт, г-на Дениса Середюка, г-на Штефана Маковник о сличениях, выполняемых в рамках координируемых ими тем КООМЕТ 406/UA/07, 452/SR/09, 412/UA/07 и CCM.FF-K6.2011, соответственно.

Участники Совещания с большим вниманием отнеслись к сообщениям коллег, проявили конструктивный интерес к представленной информации.

3.  Отчет Председателей Технического Комитета и Подкомитетов о проделанной работе между 7-м и 8-м Совещаниями ТК.

Председатель ТК 1.4 проф. В. Большаков

- представил членам ТК Отчет о работе Технического комитета «Расходометрия» в период между 7-м и 8-м Совещаниями комитета; проанализировал результаты выполнения Решений 7-го Совещания ТК, отметил широкую номенклатуру работ по сличению национальных эталонов, а именно: выполнение сличений национальных эталонов единиц расхода жидкости (тема 406/UA/07) и эталонных установок расхода газа (тема 412/UA/07) стран-членов КООМЕТ, а также межрегиональных сличений калибровочных лабораторий НМИ КООМЕТ и SIM в области расходометрии холодной воды (тема 452/Sk/09) и НМИ из AFRIMETS, APMP, EURAMET, COOMET и SIM – расходометрии газа при низком давлении (ССМ.FF.-K6b);

- рекомендовал

• координаторам сличений более оперативно завершить работы по оформлению и представлению Draft B,

• учитывая большой личный вклад в работы и деятельность КООМЕТ члена ТК 1.4 Николая Евгеньевича Мартынова, ходотайствовать перед Вице-президентом КООМЕТ от Беларуси Н. Жагорой о представлении Н.Е. Мартынова к присвоению ему Почётного звания «Заслуженный метролог КООМЕТ».

Председатели ПК 1.4.1 «Расходометрия газа» г-н Николай Мартынов, ПК 1.4.2 «Расходометрия нефти и нефтепродуктов» д-р Геннадий Хомяков, ПК 1.4.3 «Расходометрия сжиженного газа» г-н Решат Сабиргалиев проинформировали членов ТК о работах, проводимых в Подкомитетах, стоящих перед ними задачах.

Отчёты Председателей ТК и ПК были приняты к сведению, работа признана удовлетворительной.

4.  Работы по экспертизе измерительных и калибровочных возможностей НМИ

Председатель ТК 1.4 проф. В. Большаков поставил в известность членов Совещания о том, что

- экспертиза всех ранее предстваленных в ТК СМС завершена;

- готовятся к представлению на региональную экспертизу СМС по расходометрии жидкости ННЦ «Институт метрологии», Украина. Они будут поданы на региональную экспертизу после окончания Украиной сличений по теме КООМЕТ 406/UA/07 и будет проводиться специалистами СМУ, Словакия;

- в обеспечение квалифицированных составлений СМС НМИ по расходометрии и их экспертизы ТК разработаны, Комитетом КООМЕТ утверждены и у членов Технического комитета имеются в раздатках на диске с материалами 21-го Заседания Комитета КООМЕТ и 9-го Совещания ОКЭ

• актуализированный классификатор услуг в области измерения расхода текучей среды и

• состав группы экспертов по виду «Измерение расхода»;

- практически завершены работы по представлению деятельности ТК 1.4 «Расходометрия» в соответствующем разделе веб-портала КООМЕТ.

5. Работы ТК по темам КООМЕТ

Совещания констатировало, что за отчётный период ТК 1.4 завершены работы по следующим темам КООМЕТ:

- 191/RU-а/99 «Состояние эталонной базы стран-членов КООМЕТ в области измерений расхода и количества газа» подготовлено иллюстрированное Пособие по расходометрии газа с техническими и метрологическими характеристиками соответствующих национальных эталонов. Желающие получить данное Пособие могут обращаться к координатору темы – г-ну Николаю Евгеньевичу Мартынову, БелГИМ;

- 433/BY/08 «Гармонизация нормативной базы по метрологическому обеспечению турбинных газосчётчиков» разработана гармонизированная к условиям стран-членов КООМЕТ русскоязычная версия Европейской нормали EN 1261 «Счётчики газа турбинные. Общие технические требования и методы испытаний» с целью создания на её основе соответствующего Межгосударственного стандарта.

Завершаются работы по темам:

- 406/UA/07 «Сличения национальных эталонов единиц массового и объемного расхода жидкости». Тема зарегистрирована в JCRB как СООМЕТ.М.FF-S2. Участники: РТВ, БелГИМ, ВНИИР, ЛЕИ, ННЦ «Институт метрологии», СМУ, ЦНЭ РУз (Узбекистан). Пилотная организация: РТВ, координатор: д-р Гудрун Вендт;

- 412/UA/07 «Реализация сличений эталонного испытательного оборудования в диапазоне расхода газа (4 - 160) м3/ч». Тема зарегистрирована как СООМЕТ.M.FF-S3. Участники: ЛЭИ, ВНИИР, СМУ, ГП «Ивано-Франковскстандартметрология». Пилотная организация: ГП «Ивано-Франковскстандартметрология», координатор: г-н Денис Середюк;

- 452/SK/09 «Сличения калибровочных лабораторий в области расходометрии холодной воды в диапазоне расхода (3-20) м3/ч». Сличения межрегиональные, участвуют как калибровочные лаборатории КООМЕТ, так и Межамериканской метрологической системы (SIM), а именно: СМУ, ИНИМЕТ (Куба), ЦЕНАМ (Мексика), ЛЭИ, ГП «Укрметртестстандарт» (Украина), НИСМ (Молдова). Тема зарегистрирована как COOMET.M.FF.S4. Пилотная организация: СМУ; координатор: г-жа Мирослава Бенкова,

- CCM.FF-К6.2011 «Ключевые сличения Первичных (национальных) эталонов расхода газа при низком давлении от 2 м3/ч до 100 м3/ч. Сличения межрегиональные, участвуют 11 НМИ из AFRIMETS, APMP, EURAMET, COOMET, SIM. Пилотная организация: СМУ при поддержке РТВ; координаторы: г-жа Мирослава Бенкова и Штефан Маковник..

С состоянием работ по этим темам, наработкам, опытом, приобретенным в процессе их выполнения, участников Совещания ознакомили их Координаторы.

Участники Совещания

- с интересом заслушали Отчёты по работам, выполненным в рамках данных тем;

- приняли к сведению Draft A о выполненных сличениях по темам 412/UA/07 и 452/Sk/09;

- рекомендовали

• учитывая проблемы, возникающие на границах при растамаживании 4-х участвующих в сличениях крупногабаритных эталонов-переносчиков, приводящие к значительным временным задержкам, продлить срок выполнения темы 406/UA/07 до конца 2012 г.; представить Draft A по теме в І квартале 2012 г.

• оформить, с учётом сделанных замечаний, и представить Draft B: по теме 412/UA/07 в I квартале 2012 г., по темам 406/UA/07 и 452/SK/09 на 9-м Совещании ТК 1.4 (октябрь 2012 г.).

Рассмотрена постановка ПРЕДЛАГАЕМЫХ ТЕМ КООМЕТ:

- 492/DE/10 «Разработка концепции совместных научных исследований в области метрологии в странах-членах КООМЕТ». Предлагающий – д-р.-инж. Клаус-Дитер Зоммер, РТВ – Председатель созданного в структуре КООМЕТ Технического комитета ТК5 – «Научные исследования и разработки»,

- 499/BY/10 «Разработка гармонизированных методик выполнения измерений природного газа посредством счётчиков». Предлагающий – г-н Николай Мартынов, БелГИМ,

- 532/UA/11»Сличения эталонов в области расходометрии горячей воды». Предлагающий – г-н Юрий Кузьменко, ГП «Укрметртестстандарт».

- 543/UA/11 «Сличения эталонов в области измерения расхода природного газа в диапазоне от 25 м3/ч до 5000 м3/ч». Предлагающий – проф. Владимир Большаков, ННЦ «Институт метрологии».

Рекомендовано

- перевести Предлагаемую тему КООМЕТ 532/UA/11 в Согласованную,

- определить Партнёров в остальных Предлагаемых темах до 1.12.2011 г.,

- закрыть, как выполненные, следующие темы КООМЕТ: 191/RU-a/99 и 433/BY/08.

6. Представление актуализированных нормативных документов КООМЕТ

Проф. Наталия Косач ознакомила участников Совещания со следующими разработанными, актуализированными в 2010-2011 Документами КООМЕТ:

- Программе развития КООМЕТ на 2011-2013 гг.,

- 25-м и 26-м Заседаниях JCRB,

- 45-м Заседании CIML и задачах КООМЕТ, вытекающих из него решений;

- Рекомендации СООМЕТ R/GM/21:2011 «Использование понятий «погрешность измерения» и «неопределённость измерения». Общие принципы».

- информационных ресурсах КООМЕТ в сети Интернет,

- результатах IV Международного конкурса «Лучший молодой метролог КООМЕТ-2011», г. Москва, 15-17 июня 2011.

Участники Совещания с большим интересом выслушали и приняли к сведению предоставленную информацию.

7.  Место и время следующего совещания ТК 1.4

Местом и временем проведения следующего 9-го Совещания ТК 1.4 «Расходометрия» КООМЕТ с любезного предложения д-ра Гудрун Вендт определены РТВ, г. Брауншвейг, Германия, 22-25 октября 2012 г.

8. Знакомство с метрологической базой ГП «Ивано-Франковскстандартметрология»

Участники 8-го Совещания ТК 1.4 ознакомились с

- системой обеспечения единства измерений расхода газа в Украине.

- Государственным первичным эталоном единиц объёма и объёмного расхода газа.

9. Решение 8-го Совещания ТК 1.4 «Расходометрия» КООМЕТ

В результате проработки и обсуждения вопросов, поставленных в Программе 8-го Совещания ТК1.4 (Приложение 2), его участники приняли соответствующее Решение (Приложение 3).

Председатель ТК 1.4, проф.					В.Б. Большаков